## MATRIZ
ID_MATER | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | T-G1 | 01TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 576KVAR BANCO DE CONDENSADORES CON FILTRO DE RECHAZO | T-G2 | 02TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 240 BANCO DE CONDENSADORES CON FILTRO DE RECHAZO | T-GE | TF-BACI | TC-GE | T-S9 | T-S2 / T-S3 / T-S4 / T-S5 / T-S6 / T-S7 / T-S8. | T-S1 | T-1P | T-6P | T-SEG | TE-S9 | T-CT4 | TE-S1 | TE-1P | TE-6P | T-16P | T-24P | TE-B | T-SE | TE-16P | TE-24P | T-SUM | TN-OF1 (1502 - 1503) | TN-OF2 (1203-1204-1302-1303-1402-1403) | TN-OF3 (202-203-204-302-303-304-402-403-404-502-503-504-602-603-604-702-703-704-802-803-804-902-903-904-1001-1002-1003-1004-1102-1103-1104-1202-1302) | TN-OF4 (201-301-401-501-601-701-801-901-1101-1201-1902-2002-2101-2102) | TN-OF5 (1601-1602-1701-1702-1801-1802-1901-2001--2201-2202) | TN-OF6 (1301-1401-1501) | TN-OF7 (2301-2401-2501-2601-2701) | TE-OF1 (1502 - 1503) | TE-OF2 (1203-1204-1302-1303-1402-1403) | TE-OF3 (202-203-204-302-303-304-402-403-404-502-503-504-602-603-604-702-703-704-802-803-804-902-903-904-1002-1003-1004-1102-1103-1104-1202) | TE-OF4 (201-301-401-501-601-701-801-901-1101-1201-2101-2102) | TE-OF5 (1601-1602-1701-1702-1801-1802-1901-2001-2201-2202) | TE-OF6 (1301-1401-1501) | TE-OF7 (2301-2401-2501-2601-2701) | TF-AS3 | TF-AS4 | T-AZOT | T-D2 AL T-D9 | T-D10 | T-D11 | T-D12 | T-D13 AL T-D14 | T-D15 | T-D16 AL T-D18 | T-D19 AL T-D20 | T-D21 | T-D22 | T-D23 AL T-D27 | TE-D2 AL TE-D9 | TE-D10 | TE-D12 | TE-D13 AL TE-D14 | TE-D15 | TE-D16 AL TE-D18 | TE-D19 AL TE-D20 | TE-D21 | TE-D22 | TE-D23 AL TE-D27 | TE-D11 | TE-S2 | TE-S3 | TE-S5 / TE-S7 | TE-S4 / TE-S6 / TE-S8 | TOTAL
M0015 | transferencia de 4x1000 A t6S, tetra | Transferencia automática de 1000A, equipada con: 02 Int. termomagnético de 4x1000A, 85/50/45kA-220/380/440V, modelo T6S, marca ABB 02 Mandos Motor sobrepuesto 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control | T6S | ABB | [5 empty] | 1
M0022 | transferencia de 3x800 A t6N | Transferencia automática de 800A, equipada con: 02 Int. termomagnético de 3x800A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB 02 Mandos Motor sobrepuesto 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control | T6N | ABB | 1SDA060268P1 | [7 empty] | 1
M0057 | interruptor de 3x4000 A | Interruptor automático relé electrónico modular Ekip Touch LSI de 3x4000A, 85/85/85kA -220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E4.2S, marca ABB. | E4.2S | ABB | 1SDA071205R1 | 1
M0061 | interruptor de 3x2000 A | Interruptor automático rele electrónico modular Ekip Touch LSI de 3x2000A, 85/85/85kA -220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E2.2S, marca ABB | E2.2S | ABB | 1SDA071045R1 | 3
M0066 | interruptor de 3x2000 A | Interruptor automático rele electrónico modular Ekip Touch LSI de 3x2000A, 66/66/66kA -220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E2.2N, marca ABB | E2.2N | ABB | 1SDA071035R1 |  |  |  | 1
M0073 | módulo de transferencia automática AtS021 | Módulo de transferencia automática, modelo ATS021, marca ABB | ATS021 | ABB | 1SDA065523R1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
M0087 | interruptor de 3x1250 A | Int. termomagnético de 3x1250A, 200/120/100kA-220/380/440V, modelo T7L, marca ABB | T7L | ABB | 1SDA062930R1 | 2
M0091 | interruptor de 3x1250 A (m) | Int. termomagnético de 3x1250A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo T7S (M), marca ABB | T7SM | ABB | 1SDA062882R1 | [6 empty] | 1
M0096 | interruptor de 3x1000 A | Int. termomagnético de 3x1000A, 200/100/80kA-220/380/440V, modelo T6L, marca ABB | T6L | ABB | 1SDA060574R1 |  | 1
M0100 | interruptor de 3x1000 A | Int. termomagnético de 3x1000A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB | T6N | ABB | 1SDA060537R1 | [6 empty] | 1
M0104 | interruptor de 3x800 A | Int. termomagnético de 3x800A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo T6S, marca ABB | T6S | ABB | 1SDA060278R1 |  |  |  |  | 1
M0106 | interruptor de 3x630 A | Int. termomagnético de 3x630A, 200/120/100kA-220/380/440V, modelo T5L, marca ABB | T5L | ABB | 1SDA054420R1 | 2
M0110 | interruptor de 3x630 A | Int. termomagnético de 3x630A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo T5S, marca ABB | T5S | ABB | 1SDA054404R1 |  |  |  | 2
M0111 | interruptor de 3x630 A | Int. termomagnético de 3x630A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T5N, marca ABB | T5N | ABB | 1SDA054396R1 | [7 empty] | 1
M0114 | interruptor de 3x400 A | Int. termomagnético de 3x400A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo T5S, marca ABB | T5S | ABB | 1SDA054333R1 |  |  |  | 1
M0116 | interruptor de 3x320 A | Int. termomagnético de 3x320A, 200/120/100kA-220/380/440V, modelo T4L, marca ABB | T4L | ABB | 1SDA054141R1 | 1
M0122 | interruptor de 4x320 A, tetra | Int. termomagnético de 4x320A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T4N, marca ABB | T4N | ABB | 1SDA054121R1 | [16 empty] | 1
M0124 | interruptor de 3x320 A | Int. termomagnético de 3x320A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T4N, marca ABB | T4N | ABB | 1SDA054117R1 | [41 empty] | 1
M0134 | interruptor de 3x200 A | Int. termomagnético de 3x200A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo XT3S, marca ABB | XT3S | ABB | 1SDA068220R1 |  |  |  | 1
M0142 | interruptor de 3x200 A | Int. termomagnético de 3x200A, 65/36/25kA-220/380/440V, modelo XT3N, marca ABB | XT3N | ABB | 1SDA068058R1 | [42 empty] | 1
M0155 | interruptor de 3x125 A | Int. termomagnético de 3x125A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067647R1 |  | 1 | 12
M0156 | interruptor de 3x100 A | Int. termomagnético de 3x100A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067646R1 |  | 1
M0157 | interruptor de 3x80 A | Int. termomagnético de 3x80A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067645R1 | 1 | 3
M0159 | interruptor de 3x50 A | Int. termomagnético de 3x50A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067643R1 |  | 3
M0161 | interruptor de 3x32 A | Int. termomagnético de 3x32A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067641R1 | 11 | 1
M0162 | interruptor de 3x25 A | Int. termomagnético de 3x25A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT2L, marca ABB | XT2L | ABB | 1SDA067640R1 |  | 5
M0201 | interruptor de 3x80 A | Int. termomagnético de 3x80A, 85/50/50kA-220/380/440V, modelo XT2S, marca ABB | XT2S | ABB | 1SDA067557R1 |  |  |  |  | 1
M0203 | interruptor de 3x50 A | Int. termomagnético de 3x50A, 85/50/50kA-220/380/440V, modelo XT2S, marca ABB | XT2S | ABB | 1SDA067555R1 |  |  |  | 1 | 2 | 12
M0204 | interruptor de 3x40 A | Int. termomagnético de 3x40A, 85/50/50kA-220/380/440V, modelo XT2S, marca ABB | XT2S | ABB | 1SDA067554R1 |  |  |  | 2 | 3
M0206 | interruptor de 3x25 A | Int. termomagnético de 3x25A, 85/50/50kA-220/380/440V, modelo XT2S, marca ABB | XT2S | ABB | 1SDA067552R1 |  |  |  | 7 | 2
M0256 | interruptor de 3x160 A | Int. termomagnético de 3x160A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB | XT1C | ABB | 1SDA067399R1 | [44 empty] | 8 | 1 | 1
M0257 | interruptor de 3x125 A | Int. termomagnético de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB | XT1C | ABB | 1SDA067398R1 | [17 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 2 | 1
M0258 | interruptor de 3x100 A | Int. termomagnético de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB | XT1C | ABB | 1SDA067397R1 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 3 | 2 |  | 1
M0261 | interruptor de 3x50 A | Int. termomagnético de 3x50A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB | XT1C | ABB | 1SDA067394R1 | [41 empty] | 6 | 4
M0278 | interruptor de 3x100 A | Int. termomagnético de 3x100A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB | XT1B | ABB | 1SDA066807R1 | [67 empty] | 1
M0279 | interruptor de 3x80 A | Int. termomagnético de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB | XT1B | ABB | 1SDA066806R1 | [32 empty] | 3 | 5 | [14 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | [12 empty] | 1 | 2
M0280 | interruptor de 3x63 A | Int. termomagnético de 3x63A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB | XT1B | ABB | 1SDA066805R1 | [14 empty] | 3 | [53 empty] | 2
M0281 | interruptor de 3x50 A | Int. termomagnético de 3x50A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB | XT1B | ABB | 1SDA066804R1 | [7 empty] | 1
M0338 | interruptor de 3x63 A | Int. termomagnético de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0634 | [22 empty] | 1 | [32 empty] | 8 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
M0339 | interruptor de 3x50 A | Int. termomagnético de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0504 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 10 | [18 empty] | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 1
M0340 | interruptor de 3x40 A | Int. termomagnético de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0404 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 14 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 32 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 1 |  | 10 |  | 1
M0341 | interruptor de 3x32 A | Int. termomagnético de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0324 | [9 empty] | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 6 | 32 | [17 empty] | 2 | 4 | 2
M0342 | interruptor de 3x25 A | Int. termomagnético de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0254 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 3 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 32 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  | 3
M0343 | interruptor de 3x20 A | Int. termomagnético de 3x20A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS253001R0204 | [8 empty] | 2 | [14 empty] | 1
M0354 | interruptor de 2x20 A | Int. termomagnético de 2x20A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS252001R0204 | [18 empty] | 3
M0365 | interruptor de 1x20 A | Int. termomagnético de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS251001R0204 | [9 empty] | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 24 |  |  | 6 | 2 |  | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 18 | 96 | 42 | 30 | 18 | 15 | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 6
M0366 | interruptor de 1x16 A | Int. termomagnético de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB | S200 | ABB | BE2CDS251001R0164 | [9 empty] | 3 | 28 | 4 | 17 | 12 |  | 3 |  | 5 | 10 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 18 | 13 | 11 | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 6 | 10 | [7 empty] | 12 | 13 | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0379 | interruptor dif. de 2x40 A, FH200-Ac | Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB | FH200 | ABB | 1TMF202006R1400 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |  |  | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 9 | 5 | [7 empty] | 6 | 4 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 2 | 3
M0380 | interruptor dif. de 2x25 A, FH200-Ac | Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB | FH200 | ABB | 1TMF202006R1250 | [10 empty] | 7 | 1 | 6 | 6 |  | 1 |  | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 24 | 128 | 56 | 40 | 6 | 15 | [8 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 9 | 1 | 2 | 3
M0400 | interruptor dif. de 2x25 A, SUPER | Int. diferencial de 2x25A, 30mA, modelo F200AP-R, super inmunizado marca ABB | F200 AP-R | ABB | 2CSF202401R1250 | [14 empty] | 9
M0405 | interruptor Horario Analogico | Interruptor horario analógico, modelo AT1-R, marca ABB | AT1-R | ABB | 2CSM204215R0601 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  |  | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [40 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0406 | contactor de 3x9 A. Ac-3 (25 A Ac-1) | Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB | AF09-30-10 | ABB | 1SBL137001R1310 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  |  | 4 | 18 | 9 | 7 |  | 1 | 17 | 12 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0425 | complemento de contactor de 25 A | [13 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  |  | 4 | 18 | 9 | 7 |  | 1 | 17 | 12 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0434 | contactos aux. frontal 1NA (AF9 - AF38) (p/ contactor) |  | CA4-10 | ABB | 1SBN010110R1010 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0435 | contactos aux. frontal 1Nc (AF9 - AF38) (p/ contactor) |  | CA4-01 | ABB | 1SBN010110R1001 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0442 | contactor Auxiliar 4NA (p/ mini contactor) | Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB | K6-40Z | ABB | GJH1211001R8400 | [9 empty] | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 |  | 2 |  | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 |  |  | 7 | 5 | [17 empty] | 2 | [22 empty] | 3 | 2 | 4 | 9
M0447 | contactor 12/20/22kVAr-240/400/440V | Contactor de 12/20/22kVAR-240/400/440V, modelo UA26-30-10, marca ABB | UA26-30-10 | ABB | 1SBL241024R7510 | [5 empty] | 12
M0451 | contactor 30/50/55kVAr-240/400/440V | Contactor de 30/50/55kVAR-240/400/440V, modelo UA75-30-00, marca ABB | UA75-30-00 | ABB | 1SBL411024R7500 |  |  | 12
M0500 | Pulsador luminoso rojo - 1Nc | Pulsador luminoso rojo - 1NC | MP1-11R | ABB | 1SFA611100P1171 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0501 | Pulsador luminoso verde - 1Nc | Pulsador luminoso verde - 1NC | MP1-11G | ABB | 1SFA611100P1172 | [9 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0504 | pulsador compacto negro - 1 NA | Pulsador compacto negro - 1 NA | CP1-10B-10 | ABB | 1SFA619100R1016 | [9 empty] | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 2 | 3
M0511 | bornera de paso, color gris 6 mm2, 25A |  | ZS6 | ABB | 1SNK506010R0000 | [55 empty] | 128 | 16 | 16 | 24 | 12 | 24 | 16 | 8 | 8 |  | 16
M0512 | bornera de paso, color gris 10 mm2, 40A |  | ZS10 | ABB | 1SNK508010R0000 | [44 empty] | 96 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 |  | 8 | 8 | [11 empty] | 20
M0513 | bornera de paso, color gris 16 mm2, 63A |  | ZS16 | ABB | 1SNK510010R0000 | [50 empty] | 24 | 8 |  | 8
M0519 | mando motor T6 | Mando motor de energía acumulada T6, modelo MOE, marca ABB | MOE | ABB | 1SDA060398R1 | [6 empty] | 1
M0520 | mando motor T7 M | Motor para la carga de resortes T7M |  | ABB | 1SDA062116R1 | [6 empty] | 1
M0533 | rele de apertura T7 - T7M | Relé de apertura SOR T7-T7M, marca ABB | T7-T7M | ABB | 1SDA063548R1 | [6 empty] | 1
M0555 | medidor PM 5330 | Sistema de medición, equipado con: 01 Medidor multifunción PM 5330, marca Schneider Electric 01 Conjunto de transformadores de corriente 01 Conjunto de fusibles de control | PM 5330 | SCHNEIDER | METSEPM5330 | [44 empty] | 32 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4
M0556 | medidor PM 5340 | Sistema de medición, equipado con: 01 Medidor multifunción PM 5340, marca Schneider Electric 01 Conjunto de transformadores de corriente 01 Conjunto de fusibles de control | PM 5340 | SCHNEIDER | METSEPM5340 | 2 |  |  | 2
M0562 | complemento de medicion de 50A | [48 empty] | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 32 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4
M0563 | complemento de medicion de 100A | [52 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 5
M0566 | complemento de medicion de 400A | [7 empty] | 1
M0572 | complemento de medicion de 2000A |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
M0575 | complemento de medicion de 4000A |  |  |  |  | 1
M0579 | conmutador MOA | conmutador M - O - A |  | BREMAS | [10 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0583 | regulador de energia reactiva 12 pasos, NR12 | Regulador de energía de 12 pasos, modelo NR12, marca Schneider | NR12 | SCHNEIDER | 52449 |  |  | 1 |  |  | 1
M0589 | cableado de regulador | [6 empty] | 1 |  |  | 1
M0592 | autosoportado 2100x800x800 (ABB) |  | IS2 | ABB | GA208080 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | [33 empty] | 1
M0599 | soporteria de autosoportado |  |  |  |  | 5 | 2 |  | 3 | 2 |  | 2 | 1 | [33 empty] | 1
M0601 | soporteria de autosoportado para bco. condensadores | [6 empty] | 2 |  |  | 2
M0602 | cerrojo | Enclavamiento mecanico interruptor | [17 empty] | 1
M0604 | complemento p/ tablero estandar 600x400x200 | [12 empty] | 1
M0606 | complemento p/ tablero estandar 800x600x200 | [18 empty] | 1 | [24 empty] | 3
M0607 | complemento p/ tablero estandar 800x600x250 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 |  | 5
M0608 | complemento p/ tablero estandar 1000x600x250 | [13 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 3
M0610 | complemento p/ tablero estandar 1200x600x300 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
M0612 | complemento p/ tablero estandar 1400x600x400 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
M0613 | complemento p/ tablero estandar 1400x800x400 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
M0618 | complemento p/ tablero c/ borneras 800x600x250 | [32 empty] | 6
M0623 | complemento p/ tablero c/ borneras 1200x600x300 | [46 empty] | 1
M0641 | complemento de transferencia | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
M0642 | complemento de interruptor horario | [13 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  |  | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [40 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0643 | enlace para T2 (160 Amp) |  |  |  |  | 16 | 17 | 12 | 13 | 11 | 12 |  | 1 | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 7 | 4 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 15 | [13 empty] | 2
M0644 | enlace para T3 (250 Amp) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [38 empty] | 1
M0645 | enlace para T4 (320 Amp) |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
M0646 | enlace para T5 (400 Amp) | [7 empty] | 1 | [37 empty] | 1
M0647 | enlace para T5 (630 Amp) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3
M0648 | enlace para T6 (800 - 1000 Amp) | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  | 1
M0649 | enlace para T7 (1250 - 1600 Amp) |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1
M0651 | enlace para e2 (2000 Amp) |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2
M0655 | enTrada para T3 (250 Amp) | [46 empty] | 1
M0656 | enTrada para T4 (320 Amp) | [20 empty] | 1
M0657 | enTrada para T5 (400 Amp) | [45 empty] | 1
M0658 | enTrada para T5 (630 Amp) | [11 empty] | 2
M0659 | enTrada para T6 (800 - 1000 Amp) | [8 empty] | 2
M0660 | enTrada para T7 (1250 - 1600 Amp) | [5 empty] | 2
M0662 | entrada para E2 (2000 Amp) |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
M0663 | entrada para E3 (2500 Amp) | [10 empty] | 2
M0665 | Principal cu 20x 3 mm (200 Amp) | [21 empty] | 3 | [30 empty] | 6 | 3
M0667 | Principal cu 25x 5 mm (325 Amp) | [7 empty] | 1
M0668 | Principal cu 30x 5 mm (400 Amp) | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 4
M0669 | Principal cu 30x 10 mm (630 Amp) | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 8
M0670 | Principal cu 40x 10 mm (800 Amp) | [11 empty] | 3
M0671 | Principal cu 50x 10 mm (1000 Amp) |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 8
M0672 | Principal cu 80x 10 mm (1250 Amp) | [10 empty] | 6
M0673 | Principal cu 100x 10 mm (1600 Amp) |  |  |  |  | 6 | 8 | 8
M0674 | Principal cu 120x 10 mm (2000 Amp) |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 4
M0676 | Principal cu 120x 10 mm (3200 Amp) (doble) |  |  |  |  | 8
M0699 | Señalizacion | Sistema de Señalizacion, equipado con: 03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo 01 Conjunto de fusibles de control | [17 empty] | 1
M0700 | Señalizacion de transferencia | Sistema de Señalizacion de Transferencia, equipado con: 03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo 03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde 01 Conjunto de fusibles de control |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
M0701 | complemento MOA | [13 empty] | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 |  | 3 |  | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 |  |  | 13 | 9 | [17 empty] | 3 | [22 empty] | 5 | 3 | 6 | 9
M0702 | compl. Diferencial FH200-Ac/ SUPER 2x 25 A | [14 empty] | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 |  | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 24 | 128 | 56 | 40 | 6 | 15 | [8 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | 9 | 1 | 2 | 3
M0703 | compl. Diferencial FH200-Ac / SUPER 2x 40 A | [13 empty] | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |  |  | 6 | 3 | 3 | [5 empty] | 9 | 5 | [7 empty] | 6 | 4 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 2 | 3
M0712 | cableado corto de 25 A | [59 empty] | 128 | 16 | 16 | 24 | 12 | 24 | 16 | 8 | 8 |  | 16
M0713 | cableado corto de 40 A | [48 empty] | 96 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 |  | 8 | 8 | [11 empty] | 20
M0714 | cableado corto de 63 A | [54 empty] | 24 | 8 |  | 8
M0725 | complemento de 30 KVAr en 220 V | [6 empty] | 12 |  |  | 12
M0735 | Kit de ventilacion forzada | Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado: 01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta 02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta 01 Termostato y accesorios |  |  | EN0204K EN1204K | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
M0736 | enlace para RIEL DIN |  | RIEL DIN | [50 empty] | 4 | 2
M1033 | tableros murales 800X600X250mm |  |  | ABB | SRN8625KREF | [14 empty] | 1
M1042 | condensador trifasico, 7.7/21.5/26/30kVAr, 240/400/440/480V | Condensador trifasico 30kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider |  | SCHNEIDER | BLRCH258A310B48 | [5 empty] | 12
M1043 | condensador trifasico, 8.6/24/29/34,6kVAr, 240/400/440/480V | Condensador trifasico 34.6kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider |  | SCHNEIDER | BLRCH288A346B48 |  |  | 24
M1165 | Reactancia 7% 25kvar | Reactancias DR 25KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider | DR | SCHNEIDER | LVR07250B40T | [5 empty] | 12
M1166 | Reactancia 7% 50kvar | Reactancias DR 50KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider | DR | SCHNEIDER | LVR07500B40T |  |  | 12
M1174 | transferencia de 4x1250A | Transferencia automática de 1250A, equipada con: 02 Interruptores termomagnéticos de 3x12500A, modelo T7L M, marca ABB 02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control, | T7L M | ABB |  |  | 1
M1175 | transferencia de 3x2000A Y 3x800A | Transferencia automática de 2000A y 800A, equipada con: 01 Interruptores termomagnéticos de 3x2000A, modelo E2.2N, bastidor abierto 01 Interruptores termomagnéticos de 3x800A, modelo E2.2N, bastidor abierto 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control, | E2.2N | ABB | [7 empty] | 1
M1176 | interruptor de 3x200A | Int. termomagnético de 3x200A, 150/120/100kA-220/380/440V, modelo XT4L, marca ABB | XT4L | ABB | 1SDA068376R1 | 1
M1177 | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación 60W 220VAC/24V DC, marca Schneider | ABL8 | SCHNEIDER | ABL7RM24025 | [6 empty] | 1
M1178 | PLC 24V DC | PLC modelo Zelio Modular 24V DC SR3 - IP40, marca Schneider | SR3 | SCHNEIDER | SR3B261BD | [6 empty] | 1
M1180 | Rele de cierre T7M 220--240V | Relé de cierre SOR T7M, marca ABB |  | ABB | 1SDA063550R1 | [6 empty] | 1
M1187 | Tableros murales 600x400x200mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [9 empty] | 1
M1190 | Tableros murales 800x600x250mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [24 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 32 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 3 | 5
M1191 | Tableros murales 1000x600x250mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [10 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 3
M1193 | Tableros murales 1200x600x300mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
M1195 | Tableros murales 1400x600x400mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
M1196 | Tableros murales 1400x800x400mm (NACIONAL) |  |  | NACIONAL | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
M1201 | Peine Trifasico de 12 polos |  | Acti 9 | SCHNEIDER | A9XPH312 | [8 empty] | 1 |  | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 32 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |  |  | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6

## EQUIPOS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0057 | interruptor de 3x4000 A | E4.2S | ABB | 1SDA071205R1 | 17879.5163 | 1 | UND | 17879.5163
M0556 | medidor PM 5340 | PM 5340 | SCHNEIDER | METSEPM5340 | 1802.64 | 4 | UND | 7210.56
M0061 | interruptor de 3x2000 A | E2.2S | ABB | 1SDA071045R1 | 8515.9857 | 3 | UND | 25547.9571
M0087 | interruptor de 3x1250 A | T7L | ABB | 1SDA062930R1 | 5014.4465 | 2 | UND | 10028.8929
M0161 | interruptor de 3x32 A | XT2L | ABB | 1SDA067641R1 | 429.5967 | 12 | UND | 5155.1604
M0106 | interruptor de 3x630 A | T5L | ABB | 1SDA054420R1 | 1338.1797 | 2 | UND | 2676.3595
M0116 | interruptor de 3x320 A | T4L | ABB | 1SDA054141R1 | 1084.2424 | 1 | UND | 1084.2424
M1176 | interruptor de 3x200A | XT4L | ABB | 1SDA068376R1 | 695.6484 | 1 | UND | 695.6484
M0157 | interruptor de 3x80 A | XT2L | ABB | 1SDA067645R1 | 451.4959 | 4 | UND | 1805.9835
M0592 | autosoportado 2100x800x800 (ABB) | IS2 | ABB | GA208080 | 1980.711 | 20 | KIT | 39614.2203
M0073 | módulo de transferencia automática AtS021 | ATS021 | ABB | 1SDA065523R1 | 1322.3378 | 4 | UND | 5289.3511
M0096 | interruptor de 3x1000 A | T6L | ABB | 1SDA060574R1 | 4175.7544 | 1 | UND | 4175.7544
M0155 | interruptor de 3x125 A | XT2L | ABB | 1SDA067647R1 | 516.2615 | 13 | UND | 6711.4
M0156 | interruptor de 3x100 A | XT2L | ABB | 1SDA067646R1 | 451.4959 | 1 | UND | 451.4959
M0159 | interruptor de 3x50 A | XT2L | ABB | 1SDA067643R1 | 429.5967 | 3 | UND | 1288.7901
M0162 | interruptor de 3x25 A | XT2L | ABB | 1SDA067640R1 | 429.5967 | 5 | UND | 2147.9835
M0451 | contactor 30/50/55kVAr-240/400/440V | UA75-30-00 | ABB | 1SBL411024R7500 | 464.5422 | 12 | UND | 5574.5064
M1043 | condensador trifasico, 8.6/24/29/34,6kVAr, 240/400/440/480V |  | SCHNEIDER | BLRCH288A346B48 | 348 | 24 | UND | 8352
M1166 | Reactancia 7% 50kvar | DR | SCHNEIDER | LVR07500B40T | 1086.92 | 12 | UND | 13043.04
M0583 | regulador de energia reactiva 12 pasos, NR12 | NR12 | SCHNEIDER | 52449 | 1293.98 | 2 | UND | 2587.96
M0066 | interruptor de 3x2000 A | E2.2N | ABB | 1SDA071035R1 | 7815.2119 | 1 | UND | 7815.2119
M0110 | interruptor de 3x630 A | T5S | ABB | 1SDA054404R1 | 1262.6974 | 2 | UND | 2525.3949
M0206 | interruptor de 3x25 A | XT2S | ABB | 1SDA067552R1 | 269.3133 | 9 | UND | 2423.82
M0114 | interruptor de 3x400 A | T5S | ABB | 1SDA054333R1 | 909.9809 | 1 | UND | 909.9809
M0134 | interruptor de 3x200 A | XT3S | ABB | 1SDA068220R1 | 498.5558 | 1 | UND | 498.5558
M0203 | interruptor de 3x50 A | XT2S | ABB | 1SDA067555R1 | 269.3133 | 15 | UND | 4039.7
M0204 | interruptor de 3x40 A | XT2S | ABB | 1SDA067554R1 | 269.3133 | 5 | UND | 1346.5667
M0104 | interruptor de 3x800 A | T6S | ABB | 1SDA060278R1 | 2377.226 | 1 | UND | 2377.226
M0201 | interruptor de 3x80 A | XT2S | ABB | 1SDA067557R1 | 271.643 | 1 | UND | 271.643
M0447 | contactor 12/20/22kVAr-240/400/440V | UA26-30-10 | ABB | 1SBL241024R7510 | 129.5313 | 12 | UND | 1554.3759
M1042 | condensador trifasico, 7.7/21.5/26/30kVAr, 240/400/440/480V |  | SCHNEIDER | BLRCH258A310B48 | 324.22 | 12 | UND | 3890.64
M1165 | Reactancia 7% 25kvar | DR | SCHNEIDER | LVR07250B40T | 950.62 | 12 | UND | 11407.44
M1178 | PLC 24V DC | SR3 | SCHNEIDER | SR3B261BD | 473.686 | 1 | UND | 473.686
M1177 | Fuente de alimentación | ABL8 | SCHNEIDER | ABL7RM24025 | 280.372 | 1 | UND | 280.372
M0091 | interruptor de 3x1250 A (m) | T7SM | ABB | 1SDA062882R1 | 4045.7572 | 1 | UND | 4045.7572
M0100 | interruptor de 3x1000 A | T6N | ABB | 1SDA060537R1 | 2637.2205 | 1 | UND | 2637.2205
M0533 | rele de apertura T7 - T7M | T7-T7M | ABB | 1SDA063548R1 | 222.7193 | 1 | UND | 222.7193
M1180 | Rele de cierre T7M 220--240V |  | ABB | 1SDA063550R1 | 198.0245 | 1 | UND | 198.0245
M0519 | mando motor T6 | MOE | ABB | 1SDA060398R1 | 1956.4821 | 1 | UND | 1956.4821
M0520 | mando motor T7 M |  | ABB | 1SDA062116R1 | 1340.0435 | 1 | UND | 1340.0435
M0022 | transferencia de 3x800 A t6N | T6N | ABB | 1SDA060268P1 | 8528.5661 | 1 | KIT | 8528.5661
M0111 | interruptor de 3x630 A | T5N | ABB | 1SDA054396R1 | 1081.4468 | 1 | UND | 1081.4468
M0281 | interruptor de 3x50 A | XT1B | ABB | 1SDA066804R1 | 144.4414 | 1 | UND | 144.4414
M0342 | interruptor de 3x25 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0254 | 45.6621 | 147 | UND | 6712.3319
M0343 | interruptor de 3x20 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0204 | 45.6621 | 3 | UND | 136.9864
M1201 | Peine Trifasico de 12 polos | Acti 9 | SCHNEIDER | A9XPH312 | 19.604 | 278 | UND | 5449.912
M0341 | interruptor de 3x32 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0324 | 46.1281 | 62 | UND | 2859.9398
M0365 | interruptor de 1x20 A | S200 | ABB | BE2CDS251001R0204 | 13.5123 | 303 | UND | 4094.2149
M0366 | interruptor de 1x16 A | S200 | ABB | BE2CDS251001R0164 | 13.5123 | 298 | UND | 4026.6536
M0379 | interruptor dif. de 2x40 A, FH200-Ac | FH200 | ABB | 1TMF202006R1400 | 71.2888 | 91 | UND | 6487.2829
M0406 | contactor de 3x9 A. Ac-3 (25 A Ac-1) | AF09-30-10 | ABB | 1SBL137001R1310 | 33.5477 | 129 | UND | 4327.6509
M0405 | interruptor Horario Analogico | AT1-R | ABB | 2CSM204215R0601 | 104.8365 | 114 | UND | 11951.3615
M0500 | Pulsador luminoso rojo - 1Nc | MP1-11R | ABB | 1SFA611100P1171 | 36.6229 | 122 | UND | 4467.992
M0501 | Pulsador luminoso verde - 1Nc | MP1-11G | ABB | 1SFA611100P1172 | 36.6229 | 122 | UND | 4467.992
M0434 | contactos aux. frontal 1NA (AF9 - AF38) (p/ contactor) | CA4-10 | ABB | 1SBN010110R1010 | 8.154 | 122 | UND | 994.7819
M0435 | contactos aux. frontal 1Nc (AF9 - AF38) (p/ contactor) | CA4-01 | ABB | 1SBN010110R1001 | 8.154 | 122 | UND | 994.7819
M0504 | pulsador compacto negro - 1 NA | CP1-10B-10 | ABB | 1SFA619100R1016 | 7.4084 | 26 | UND | 192.6196
M0442 | contactor Auxiliar 4NA (p/ mini contactor) | K6-40Z | ABB | GJH1211001R8400 | 22.5515 | 71 | UND | 1601.1563
M0380 | interruptor dif. de 2x25 A, FH200-Ac | FH200 | ABB | 1TMF202006R1250 | 66.6294 | 371 | UND | 24719.5158
M0280 | interruptor de 3x63 A | XT1B | ABB | 1SDA066805R1 | 144.4414 | 5 | UND | 722.207
M0400 | interruptor dif. de 2x25 A, SUPER | F200 AP-R | ABB | 2CSF202401R1250 | 115.0872 | 9 | UND | 1035.7847
M1033 | tableros murales 800X600X250mm |  | ABB | SRN8625KREF | 382.0708 | 1 | UND | 382.0708
M0339 | interruptor de 3x50 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0504 | 61.5041 | 28 | UND | 1722.1143
M0340 | interruptor de 3x40 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0404 | 61.5041 | 81 | UND | 4981.8307
M0122 | interruptor de 4x320 A, tetra | T4N | ABB | 1SDA054121R1 | 1086.1062 | 1 | UND | 1086.1062
M0257 | interruptor de 3x125 A | XT1C | ABB | 1SDA067398R1 | 228.3106 | 5 | UND | 1141.553
M0258 | interruptor de 3x100 A | XT1C | ABB | 1SDA067397R1 | 208.2752 | 8 | UND | 1666.2015
M0354 | interruptor de 2x20 A | S200 | ABB | BE2CDS252001R0204 | 25.1608 | 3 | UND | 75.4823
M0338 | interruptor de 3x63 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0634 | 61.5041 | 12 | UND | 738.049
M0279 | interruptor de 3x80 A | XT1B | ABB | 1SDA066806R1 | 157.0218 | 25 | UND | 3925.5446
M0124 | interruptor de 3x320 A | T4N | ABB | 1SDA054117R1 | 776.722 | 1 | UND | 776.722
M0261 | interruptor de 3x50 A | XT1C | ABB | 1SDA067394R1 | 198.9564 | 10 | UND | 1989.5639
M0142 | interruptor de 3x200 A | XT3N | ABB | 1SDA068058R1 | 381.6049 | 1 | UND | 381.6049
M0256 | interruptor de 3x160 A | XT1C | ABB | 1SDA067399R1 | 249.7438 | 10 | UND | 2497.4385
M0555 | medidor PM 5330 | PM 5330 | SCHNEIDER | METSEPM5330 | 1577.6 | 144 | UND | 227174.4
M0512 | bornera de paso, color gris 10 mm2, 40A | ZS10 | ABB | 1SNK508010R0000 | 1.9569 | 200 | UND | 391.3896
M0513 | bornera de paso, color gris 16 mm2, 63A | ZS16 | ABB | 1SNK510010R0000 | 2.7956 | 40 | UND | 111.8256
M0511 | bornera de paso, color gris 6 mm2, 25A | ZS6 | ABB | 1SNK506010R0000 | 1.491 | 268 | UND | 399.5902
M0278 | interruptor de 3x100 A | XT1B | ABB | 1SDA066807R1 | 157.0218 | 1 | UND | 157.0218

## MATERIALES
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
002337CM4000 | complemento de medicion de 4000A |  |  |  | 1714.03 | 1 |  | 1714.03
002337CM2000 | complemento de medicion de 2000A |  |  |  | 664.02 | 2 |  | 1328.04
002351T20160 | enlace para T2 (160 Amp) |  |  |  | 30.06 | 118 |  | 3547.08
002351T30250 | enlace para T3 (250 Amp) |  |  |  | 50.86 | 3 |  | 152.58
002351T40320 | enlace para T4 (320 Amp) |  |  |  | 51.04 | 2 |  | 102.08
002351T50630 | enlace para T5 (630 Amp) |  |  |  | 127.56 | 7 |  | 892.92
002351T71600 | enlace para T7 (1250 - 1600 Amp) |  |  |  | 777.5 | 6 |  | 4665
002351E22000 | enlace para e2 (2000 Amp) |  |  |  | 1142.5 | 8 |  | 9140
002355E22000 | entrada para E2 (2000 Amp) |  |  |  | 1269.37 | 3 |  | 3808.11
002373050X10 | Principal cu 50x 10 mm (1000 Amp) |  |  |  | 182.28 | 14 |  | 2551.92
002373100X10 | Principal cu 100x 10 mm (1600 Amp) |  |  |  | 422.85 | 22 |  | 9302.7
002373120X10D | Principal cu 120x 10 mm (3200 Amp) (doble) |  |  |  | 895.62 | 8 |  | 7164.96
002373120X10 | Principal cu 120x 10 mm (2000 Amp) |  |  |  | 543.35 | 14 |  | 7606.9
0023463SPA | soporteria de autosoportado |  |  |  | 1103.16 | 16 |  | 17650.56
2349KVF | Kit de ventilacion forzada |  |  | EN0204K EN1204K | 640.89 | 19 |  | 12176.91
2377T7LM1250 | transferencia de 4x1250A | T7L M | ABB |  | 18912.0394 | 1 |  | 18912.0394
002331TRAN | complemento de transferencia |  |  |  | 941.54 | 4 |  | 3766.16
2377SNTRS | Señalizacion de transferencia |  |  |  | 236.41 | 4 |  | 945.64
002351T61000 | enlace para T6 (800 - 1000 Amp) |  |  |  | 775.56 | 5 |  | 3877.8
002355T71600 | enTrada para T7 (1250 - 1600 Amp) |  |  |  | 804.32 | 2 |  | 1608.64
002373030X10 | Principal cu 30x 10 mm (630 Amp) |  |  |  | 117.49 | 14 |  | 1644.86
002331300220 | complemento de 30 KVAr en 220 V |  |  |  | 151.43 | 24 |  | 3634.32
002303RR0012 | cableado de regulador |  |  |  | 355.78 | 2 |  | 711.56
0023465SAC | soporteria de autosoportado para bco. condensadores |  |  |  | 1011.75 | 4 |  | 4047
002337CM0400 | complemento de medicion de 400A |  |  |  | 444.12 | 1 |  | 444.12
002351T50400 | enlace para T5 (400 Amp) |  |  |  | 70.19 | 2 |  | 140.38
002373025X05 | Principal cu 25x 5 mm (325 Amp) |  |  |  | 50.85 | 1 |  | 50.85
2377T6S4x1000 | transferencia de 4x1000 A t6S, tetra | T6S | ABB |  | 10806.0809 | 1 |  | 10806.0809
002355T61000 | enTrada para T6 (800 - 1000 Amp) |  |  |  | 418.85 | 2 |  | 837.7
002373030X05 | Principal cu 30x 5 mm (400 Amp) |  |  |  | 71.27 | 11 |  | 783.97
2377TE22N200 | transferencia de 3x2000A Y 3x800A | E2.2N | ABB |  | 17817.5463 | 1 |  | 17817.5463
002355E32500 | entrada para E3 (2500 Amp) |  |  |  | 1256.92 | 2 |  | 2513.84
002373080X10 | Principal cu 80x 10 mm (1250 Amp) |  |  |  | 281.15 | 6 |  | 1686.9
002355T50630 | enTrada para T5 (630 Amp) |  |  |  | 253.69 | 2 |  | 507.38
002373040X10 | Principal cu 40x 10 mm (800 Amp) |  |  |  | 158.61 | 3 |  | 475.83
002395DE0106 | complemento p/ tablero estandar 600x400x200 |  |  |  | 193.9 | 1 |  | 193.9
002393TM6040202 | Tableros murales 600x400x200mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 143.38 | 1 |  | 143.38
002339FH2040 | compl. Diferencial FH200-Ac / SUPER 2x 40 A |  |  |  | 13.84 | 91 |  | 1259.44
002333CT0025 | complemento de contactor de 25 A |  |  |  | 16.2 | 129 |  | 2089.8
002341MOA | complemento MOA |  |  |  | 36.99 | 122 |  | 4512.78
002335IH | complemento de interruptor horario |  |  |  | 62.28 | 114 |  | 7099.92
002395DE0030IG | complemento p/ tablero estandar 1000x600x250 |  |  |  | 296.42 | 72 |  | 21342.24
002393TM1060256 | Tableros murales 1000x600x250mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 250.61 | 72 |  | 18043.92
002339FH2025 | compl. Diferencial FH200-Ac/ SUPER 2x 25 A |  |  |  | 11.63 | 380 |  | 4419.4
002395DE0048IG | complemento p/ tablero estandar 1200x600x300 |  |  |  | 352.32 | 4 |  | 1409.28
002393TM1260308 | Tableros murales 1200x600x300mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 301.65 | 5 |  | 1508.25
002395DE0072IG | complemento p/ tablero estandar 1400x600x400 |  |  |  | 393.44 | 5 |  | 1967.2
002393TM1460401 | Tableros murales 1400x600x400mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 366.58 | 5 |  | 1832.9
002381MARCAS | Señalizacion |  |  |  | 125.65 | 1 |  | 125.65
002395DE0012IG | complemento p/ tablero estandar 800x600x200 |  |  |  | 260.06 | 4 |  | 1040.24
002355T40320 | enTrada para T4 (320 Amp) |  |  |  | 99 | 1 |  | 99
002373020X03 | Principal cu 20x 3 mm (200 Amp) |  |  |  | 36.26 | 12 |  | 435.12
002395DE0106IG | complemento p/ tablero estandar 1400x800x400 |  |  |  | 453.29 | 2 |  | 906.58
002393TM1480402 | Tableros murales 1400x800x400mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 427.37 | 2 |  | 854.74
002395DE0024IG | complemento p/ tablero estandar 800x600x250 |  |  |  | 260.1 | 142 |  | 36934.2
002393TM8060255 | Tableros murales 800x600x250mm (NACIONAL) |  | NACIONAL |  | 221.33 | 139 |  | 30764.87
002393BO0030IG | complemento p/ tablero c/ borneras 800x600x250 |  |  |  | 310.35 | 6 |  | 1862.1
002355T50400 | enTrada para T5 (400 Amp) |  |  |  | 138.42 | 1 |  | 138.42
002355T30250 | enTrada para T3 (250 Amp) |  |  |  | 99 | 1 |  | 99
002393BO0060IG | complemento p/ tablero c/ borneras 1200x600x300 |  |  |  | 434.98 | 1 |  | 434.98
002337CM0050 | complemento de medicion de 50A |  |  |  | 371.52 | 136 |  | 50526.72
002303CC0040 | cableado corto de 40 A |  |  |  | 9.21 | 200 |  | 1842
002337CM0100 | complemento de medicion de 100A |  |  |  | 371.52 | 8 |  | 2972.16
002351RIELDI | enlace para RIEL DIN | RIEL DIN |  |  | 9.86 | 6 |  | 59.16
002303CC0063 | cableado corto de 63 A |  |  |  | 13.7 | 40 |  | 548
002303CC0025 | cableado corto de 25 A |  |  |  | 7.66 | 268 |  | 2052.88