## PRESUPUESTO
INE-1494
Lima, 17 de junio del 2018
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | HV CONTRATISTAS
Atención |  | : | CARLOS JIMENEZ VELERA
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - EDIFICIO JAVIER PRADO
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: T-G1 | [5 empty] | 1 | 140291.6269 | 140291.6269
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor automÃ¡tico relÃ© electrÃ³nico modular Ekip Touch LSI de 3x4000A, 85/85/85kA
-220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E4.2S, marca ABB.
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5340, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
03 Interruptor automÃ¡tico rele electrÃ³nico modular Ekip Touch LSI de 3x2000A, 85/85/85kA
-220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E2.2S, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x1250A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo T7H, marca ABB
10 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x1250A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo T7H, marca ABB
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5340, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x630A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo T5H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x320A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo T4H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x200A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT4H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
05 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
2 | TABLERO: 01TRANSFERENCIA AUTOMATICA | [5 empty] | 1 | 43192.1218 | 43192.1218
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 1250A, equipada con:
02 Interruptores termomagnÃ©ticos de 4x1250A, modelo T7H M, marca ABB
02 Motor de recarga, relÃ©s de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 MÃ³dulo de transferencia automÃ¡tica, modelo ATS021, marca ABB
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x1000A, 100/70/50kA-220/380/440V, modelo T6H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
05 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 100/70/65kA-220/380/440V, modelo XT2H, marca ABB
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
3 | TABLERO: 576KVAR BANCO DE CONDENSADORES CON FILTRO DE RECHAZO | [5 empty] | 1 | 49290.3361 | 49290.3361
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
12 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
12 Contactor de 30/50/55kVAR-240/400/440V, modelo UA75-30-00, marca ABB
12 Condensador trifasico 34.6kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider
12 Condensador trifasico 30kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider
12 Reactancias DR 50KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider
01 Regulador de energÃ­a de 12 pasos, modelo NR12, marca Schneider
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
4 | TABLERO: T-G2 | [5 empty] | 1 | 47268.2514 | 47268.2514
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor automÃ¡tico rele electrÃ³nico modular Ekip Touch LSI de 3x2000A, 66/66/66kA
-220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E2.2N, marca ABB
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5340, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x630A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T5N, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x400A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T5N, marca ABB
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5340, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x200A, 65/36/25kA-220/380/440V, modelo XT3N, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
5 | TABLERO: 02TRANSFERENCIA AUTOMATICA | [5 empty] | 1 | 33241.4326 | 33241.4326
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 1000A, equipada con:
02 Int. termomagnÃ©tico de 4x1000A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB
02 Mandos Motor sobrepuesto
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 MÃ³dulo de transferencia automÃ¡tica, modelo ATS021, marca ABB
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x800A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 65/36/36kA-220/380/440V, modelo XT2N, marca ABB
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
6 | TABLERO: 240 BANCO DE CONDENSADORES CON FILTRO DE RECHAZO | [5 empty] | 1 | 38565.8785 | 38565.8785
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
11 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
11 Contactor de 16/27/30kVAR-240/400/440V, modelo UA30-30-10, marca ABB
11 Condensador trifasico 30kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider
11 Reactancias DR 25KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider
01 Regulador de energÃ­a de 12 pasos, modelo NR12, marca Schneider
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
7 | TABLERO: T-GE | [5 empty] | 1 | 53033.5594 | 53033.5594
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 2000A y 800A, equipada con:
01 Interruptores termomagnÃ©ticos de 3x2000A, modelo E2.2N, bastidor abierto
01 Interruptores termomagnÃ©ticos de 3x800A, modelo E2.2N, bastidor abierto
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
01 MÃ³dulo de transferencia automÃ¡tica, modelo ATS021, marca ABB
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x1250A, 85/50/40kA-220/380/440V, modelo T7S, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x1000A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB
01 RelÃ© de apertura SOR T7-T7M, marca ABB
01 RelÃ© de cierre SOR T7M, marca ABB
01 Mando motor de energÃ­a acumulada T6, modelo MOE, marca ABB
01 Motor para la carga de resortes T7M
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
01 PLC modelo Zelio Modular 220V AC SR3 - IP40,marca Schneider
04 Rele zelio RSB tipo interfase de control, marca Shcneider
04 Socket para rele RSB, marca Schneider
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
8 | TABLERO: TF-BACI | [5 empty] | 1 | 18909.5277 | 18909.5277
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 800A, equipada con:
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x800A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T6N, marca ABB
02 Mandos Motor sobrepuesto
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 MÃ³dulo de transferencia automÃ¡tica, modelo ATS021, marca ABB
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x630A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T5N, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
9 | TABLERO: TC-GE | [5 empty] | 1 | 530.9426 | 530.9426
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x20A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
10 | TABLERO: T-S9 | [5 empty] | 1 | 1794.7688 | 1794.7688
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
02 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
02 conmutador M - O - A
02 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
02 Pulsador luminoso rojo - 1NC
02 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
01 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
11 | TABLEROS: T-S2 / T-S3 / T-S4 / T-S5 / T-S6 / T-S7 / T-S8. | [5 empty] | 7 | 1837.3747 | 12861.6231
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
02 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
02 conmutador M - O - A
02 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
02 Pulsador luminoso rojo - 1NC
02 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
01 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
12 | TABLERO: T-S1 | [5 empty] | 1 | 1837.3747 | 1837.3747
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
02 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
02 conmutador M - O - A
02 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
02 Pulsador luminoso rojo - 1NC
02 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
01 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
13 | TABLERO: T-1P | [5 empty] | 1 | 3770.7137 | 3770.7137
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
17 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
04 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
04 conmutador M - O - A
04 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
04 Pulsador luminoso rojo - 1NC
04 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
14 | TABLERO: T-6P | [5 empty] | 1 | 6300.9397 | 6300.9397
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
07 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
12 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
10 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
10 conmutador M - O - A
10 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
10 Pulsador luminoso rojo - 1NC
10 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
05 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
15 | TABLERO: T-SEG | [5 empty] | 1 | 3123.5186 | 3123.5186
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Enclavamiento mecanico interruptor
24 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
09 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, modelo F200AP-R, super inmunizado marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
16 | TABLERO: TE-S9 | [5 empty] | 1 | 2229.0889 | 2229.0889
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
03 conmutador M - O - A
03 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
03 Pulsador luminoso rojo - 1NC
03 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
17 | TABLERO: T-CT4 | [5 empty] | 1 | 1834.6692 | 1834.6692
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 4x320A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T4N, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
18 | TABLERO: TE-S1 | [5 empty] | 1 | 4567.7335 | 4567.7335
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
09 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
05 conmutador M - O - A
05 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
05 Pulsador luminoso rojo - 1NC
05 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
03 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
19 | TABLERO: TE-1P | [5 empty] | 1 | 3565.4156 | 3565.4156
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
10 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
07 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
04 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
04 conmutador M - O - A
04 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
04 Pulsador luminoso rojo - 1NC
04 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
20 | TABLERO: TE-6P | [5 empty] | 1 | 8339.5319 | 8339.5319
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
19 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
18 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
14 conmutador M - O - A
14 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
14 Pulsador luminoso rojo - 1NC
14 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
07 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
21 | TABLERO: T-16P | [5 empty] | 1 | 5696.6302 | 5696.6302
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
11 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
09 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
09 conmutador M - O - A
09 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
09 Pulsador luminoso rojo - 1NC
09 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
05 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
22 | TABLERO: T-24P | [5 empty] | 1 | 4819.9789 | 4819.9789
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
09 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
07 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
07 conmutador M - O - A
07 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
07 Pulsador luminoso verde - 1NC
07 Pulsador luminoso rojo - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
04 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
23 | TABLERO: TE-B | [5 empty] | 1 | 1221.0048 | 1221.0048
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
24 | TABLERO: T-SE | [5 empty] | 1 | 980.3192 | 980.3192
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x20A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
25 | TABLERO: TE-16P | [5 empty] | 1 | 7898.5217 | 7898.5217
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
18 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
17 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
13 conmutador M - O - A
13 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
13 Pulsador luminoso rojo - 1NC
13 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
07 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
26 | TABLERO: TE-24P | [5 empty] | 1 | 5790.1633 | 5790.1633
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
13 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
12 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
09 conmutador M - O - A
09 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
09 Pulsador luminoso rojo - 1NC
09 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
05 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
27 | TABLERO: T-SUM | [5 empty] | 1 | 1926.6167 | 1926.6167
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
11 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
09 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
28 | TABLEROS: TN-OF1 (1502 - 1503) | [5 empty] | 2 | 976.7862 | 1953.5724
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
29 | TABLEROS: TN-OF2 (1203-1204-1302-1303-1402-1403) | [5 empty] | 6 | 1073.818 | 6442.9082
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
30 | TABLEROS: TN-OF3 (202-203-204-302-303-304-402-403-404-502-503-504-602-603-604-702-703-704-802-803-804-902-903-904-1001-1002-1003-1004-1102-1103-1104-1202-1302) | [5 empty] | 32 | 976.7862 | 31257.1591
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
31 | TABLEROS: TN-OF4 (201-301-401-501-601-701-801-901-1101-1201-1902-2002-2101-2102) | [5 empty] | 14 | 992.7181 | 13898.0541
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
32 | TABLEROS: TN-OF5 (1601-1602-1701-1702-1801-1802-1901-2001--2201-2202) | [5 empty] | 10 | 992.7181 | 9927.1815
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
33 | TABLEROS: TN-OF6 (1301-1401-1501) | [5 empty] | 3 | 1251.1177 | 3753.3531
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
34 | TABLEROS: TN-OF7 (2301-2401-2501-2601-2701) | [5 empty] | 5 | 1112.9268 | 5564.6338
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
35 | TABLEROS: TE-OF1 (1502 - 1503) | [5 empty] | 2 | 593.4401 | 1186.8801
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
36 | TABLEROS: TE-OF2 (1203-1204-1302-1303-1402-1403) | [5 empty] | 6 | 593.4401 | 3560.6404
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
37 | TABLEROS: TE-OF3 (202-203-204-302-303-304-402-403-404-502-503-504-602-603-604-702-703-704-802-803-804-902-903-904-1002-1003-1004-1102-1103-1104-1202) | [5 empty] | 32 | 593.4401 | 18990.0822
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
38 | TABLEROS: TE-OF4 (201-301-401-501-601-701-801-901-1101-1201-2101-2102) | [5 empty] | 14 | 593.4401 | 8308.1609
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
39 | TABLEROS: TE-OF5 (1601-1602-1701-1702-1801-1802-1901-2001-2201-2202) | [5 empty] | 10 | 593.4401 | 5934.4007
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
40 | TABLEROS: TE-OF6 (1301-1401-1501) | [5 empty] | 3 | 593.3965 | 1780.1894
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
41 | TABLEROS: TE-OF7 (2301-2401-2501-2601-2701) | [5 empty] | 5 | 609.8548 | 3049.2739
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
42 | TABLERO: TF-AS3 | [5 empty] | 1 | 7162.0391 | 7162.0391
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x320A, 70/36/30kA-220/380/440V, modelo T4N, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
12 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
43 | TABLERO: TF-AS4 | [5 empty] | 1 | 3380.6808 | 3380.6808
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x200A, 65/36/25kA-220/380/440V, modelo XT3N, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
13 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
44 | TABLERO: T-AZOT | [5 empty] | 1 | 2184.3156 | 2184.3156
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
03 conmutador M - O - A
03 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
03 Pulsador luminoso rojo - 1NC
03 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
45 | TABLEROS: T-D2 AL T-D9 | [5 empty] | 8 | 14806.1971 | 118449.5769
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x160A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
46 | TABLERO: T-D10 | [5 empty] | 1 | 14827.5655 | 14827.5655
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x160A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
47 | TABLERO: T-D11 | [5 empty] | 1 | 14875.8319 | 14875.8319
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x160A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
48 | TABLERO: T-D12 | [5 empty] | 1 | 14821.7599 | 14821.7599
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
49 | TABLEROS: T-D13 AL T-D14 | [5 empty] | 2 | 11600.2334 | 23200.4668
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
50 | TABLERO: T-D15 | [5 empty] | 1 | 11578.865 | 11578.865
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
51 | TABLEROS: T-D16 AL T-D18 | [5 empty] | 3 | 7889.9392 | 23669.8176
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
52 | TABLEROS: T-D19 AL T-D20 | [5 empty] | 2 | 7866.8868 | 15733.7735
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
53 | TABLERO: T-D21 | [5 empty] | 1 | 7790.7279 | 7790.7279
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
54 | TABLERO: T-D22 | [5 empty] | 1 | 7847.2025 | 7847.2025
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 40/25/25kA-220/380/440V, modelo XT1C, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
55 | TABLEROS: T-D23 AL T-D27 | [5 empty] | 5 | 4432.6157 | 22163.0783
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
56 | TABLEROS: TE-D2 AL TE-D9 | [5 empty] | 8 | 14580.371 | 116642.9682
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
57 | TABLERO: TE-D10 | [5 empty] | 1 | 14580.371 | 14580.371
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
58 | TABLERO: TE-D12 | [5 empty] | 1 | 14580.371 | 14580.371
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
59 | TABLEROS: TE-D13 AL TE-D14 | [5 empty] | 2 | 11111.4428 | 22222.8857
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
60 | TABLERO: TE-D15 | [5 empty] | 1 | 11111.4428 | 11111.4428
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
61 | TABLEROS: TE-D16 AL TE-D18 | [5 empty] | 3 | 7641.5491 | 22924.6473
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
62 | TABLEROS: TE-D19 AL TE-D20 | [5 empty] | 2 | 7641.5491 | 15283.0982
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
63 | TABLERO: TE-D21 | [5 empty] | 1 | 7641.5491 | 7641.5491
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
64 | TABLERO: TE-D22 | [5 empty] | 1 | 7641.5491 | 7641.5491
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
65 | TABLEROS: TE-D23 AL TE-D27 | [5 empty] | 5 | 4175.8736 | 20879.3681
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
66 | TABLERO: TE-D11 | [5 empty] | 1 | 14580.371 | 14580.371
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
67 | TABLERO: TE-S2 | [5 empty] | 1 | 3950.9828 | 3950.9828
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
06 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
05 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
09 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
05 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
05 conmutador M - O - A
05 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
05 Pulsador luminoso rojo - 1NC
05 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
03 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
68 | TABLERO: TE-S3 | [5 empty] | 1 | 2448.3994 | 2448.3994
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
03 conmutador M - O - A
03 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
03 Pulsador luminoso rojo - 1NC
03 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
69 | TABLEROS: TE-S5 / TE-S7 | [5 empty] | 2 | 2464.4127 | 4928.8253
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 25/18/15kA-220/380/440V, modelo XT1B, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
03 conmutador M - O - A
03 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
03 Pulsador luminoso rojo - 1NC
03 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
70 | TABLEROS: TE-S4 / TE-S6 / TE-S8 | [5 empty] | 3 | 2170.3148 | 6510.9445
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x25A, 20/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
03 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/10kA-220/380V, modelo S200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
01 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo FH200, marca ABB
03 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA, modelo AF09-30-10, marca ABB
03 conmutador M - O - A
03 Interruptor horario analÃ³gico, modelo AT1-R, marca ABB
03 Pulsador luminoso rojo - 1NC
03 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Contactor auxiliar 4NA, modelo K6-40Z, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 1192102.254
[6 empty] | DCTO. COMERCIAL 2% |  |  | 23842.0451
[6 empty] | SUB TOTAL (S/.) |  |  | 1168260.2089
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 210286.8376
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 1378547.0465
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL