## EQUIPOS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0903 | Interruptor de 3 x 2500 A, MASTERPACT | MASTERPACT | SCHNEIDER | ZP0NW15H13M50EFIM | 20192 | 1 | UND | 20192
M0556 | Medidor PM 5340 | PM 5340 | SCHNEIDER | METSEPM5340 | 3108 | 2 | UND | 6216
M0923 | limitador de sobretenciones transitorias 50kA, Schneider | TVSS | SCHNEIDER | TVS4HWA50X | 2333 | 1 | UND | 2333
M0592 | Autosoportado 2100x800x800 (ABB) | IS2 | ABB | GA208080 | 4251 | 27 | KIT | 114777
M0904 | Interruptor de 3 x 2000 A, MASTERPACT | MASTERPACT | SCHNEIDER | ZP0NW20H13M50EFIM | 15992 | 1 | UND | 15992
M0583 | Regulador de energia reactiva 12 pasos, NR12 | NR12 | SCHNEIDER | 52449 | 2231 | 2 | UND | 4462
M0938 | CONTACTOR 14/25kvar - 230/400, LC1DK | TeSys LC1DK | SCHNEIDER | LC1DMKM7 | 423 | 10 | UND | 4230
M1043 | Condensador trifasico, 34,6kVAr, 480V |  | SCHNEIDER | BLRCH288A346B48 | 600 | 24 | UND | 14400
M0699 | Señalizacion (ACTUALIZADA) |  | ABB | 1SFA619403R5231 | 125.65 | 35 | UND | 4397.7501
M0941 | CONTACTOR 35/63kvar - 230/400, LC1DK | TeSys LC1DK | SCHNEIDER | LC1DWK12M7 | 1249 | 7 | UND | 8743
M0782 | Transferencia de 3x400 A, Schneider | COMPACT NSX | SCHNEIDER | ZP0ST00400ACX | 7381 | 1 | KIT | 7381
M0700 | Señalizacion de Transferencia (ACTUALIZADA) |  | ABB | 1SFA619403R5231 1SFA619403R5232 | 236.41 | 2 | KIT | 472.82
M0922 | Módulo de transferencia automatismo UA, Schneider | - | SCHNEIDER | 29472 | 2419 | 2 | UND | 4838
M0925 | Rele de supervisión de la red, Schneider | SUPERVISION | SCHNEIDER | RM35TF30 | 843.8 | 4 | UND | 3375.2
M0963 | Bobina de disparo p/ NSX100/160/250/400/630, Schneider | SCHNEIDER | SCHNEIDER | LV429387 | 326 | 4 | UND | 1304
M0781 | Transferencia de 3x630 A, Schneider | COMPACT NSX | SCHNEIDER | ZP0ST00630ACX | 9700 | 1 | KIT | 9700
M0880 | Int. termomagnético de 3x40A, TMD | TM40D | SCHNEIDER | LV429634 | 647 | 19 | UND | 12293
M0879 | Int. termomagnético de 3x32A, TMD | TM32D | SCHNEIDER | LV429635 | 647 | 39 | UND | 25233
M0865 | Interruptor de 3 x 30 A, EZC100N | EZC100N | SCHNEIDER | EZC100N3030 | 252 | 4 | UND | 1008
M0973 | Interenclavamiento p/ 2 NSX100/160/250, Schneider | SCHNEIDER | SCHNEIDER | LV429354 | 317 | 10 | UND | 3170
M1030 | Tableros murales 1200X800X300mm |  | SCHNEIDER | NSYCRNG128300 | 1612 | 12 | UND | 19344
M0882 | Int. termomagnético de 3x63A, TMD | TM63D | SCHNEIDER | LV429632 | 647 | 33 | UND | 21351
M0807 | Int. term 3x40A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74340 | 178 | 1 | UND | 178
M0795 | Int. term 2x20A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74220 | 80.2 | 223 | UND | 17884.5993
M0843 | Interruptor dif. de 2 x 25 A, iID | iID | SCHNEIDER | A9R71225 | 225 | 36 | UND | 8100
M0855 | Interruptor dif. de 2 x 25 A, iIDsi, INMUNIZADO | iIDsi | SCHNEIDER | A9R91225 | 267 | 158 | UND | 42186
M0862 | Interruptor Horario Digital, Schneider | IPH | SCHNEIDER | CCT15854 | 457 | 132 | UND | 60324
M0942 | Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1),TeSys D | TeSys D | SCHNEIDER | LC1D09M7 | 107 | 132 | UND | 14124
M0502 | pulsador compacto rojo - 1 NC | CP1-10R-01 | ABB | 1SFA619100R1041 | 15.9 | 132 | UND | 2098.7999
M0503 | pulsador compacto verde - 1 NA | CP1-10G-10 | ABB | 1SFA619100R1012 | 15.9 | 132 | UND | 2098.7999
M0883 | Int. termomagnético de 3x80A, TMD | TM80D | SCHNEIDER | LV429631 | 647 | 8 | UND | 5176
M0809 | Int. term 3x63A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74363 | 178 | 2 | UND | 356
M0800 | Int. term 2x63A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74263 | 107 | 1 | UND | 107
M1029 | Tableros murales 1000X600X250mm |  | SCHNEIDER | NSYCRN106250 | 703 | 4 | UND | 2812
M0896 | Int. termomagnético de 3x1000A, ELECTRONICO | NS1000N | SCHNEIDER | 33472 | 6913 | 1 | UND | 6913
M0878 | Int. termomagnético de 3x25A, TMD | TM25D | SCHNEIDER | LV429636 | 647 | 84 | UND | 54348
M0554 | Medidor PM 5110 | PM 5110 | SCHNEIDER | METSEPM5110 | 2189 | 88 | UND | 192632
M0895 | Int. termomagnético de 3x800A, ELECTRONICO | NS800N | SCHNEIDER | 33466 | 5981 | 1 | UND | 5981
M0884 | Int. termomagnético de 3x100A, TMD | TM100D | SCHNEIDER | LV429630 | 647 | 4 | UND | 2588
M0798 | Int. term 2x40A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74240 | 106 | 1 | UND | 106
M0797 | Int. term 2x32A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74232 | 80.2 | 1 | UND | 80.2
M0844 | Interruptor dif. de 2 x 40 A, iID | iID | SCHNEIDER | A9R71240 | 245 | 1 | UND | 245
M0804 | Int. term 3x20A, iC60N 20/10kA-230/400V | iC60N | SCHNEIDER | A9F74320 | 153 | 2 | UND | 306
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
1SNK505010R0000 | Bornera paso color gris 4 mm2 32A ZS4 | ZS4 | ABB | 1SNK505010R0000 | 1.922 | 1764 | UND | 3390.408
1SNK508410R0000 | Bornera portafusible ZS4-SF1 | ZS4-SF1 | ABB | 1SNK508410R0000 | 3.967 | 1186 | UND | 4704.862
EN0204K | Kit rejilla + filtro | EN0204K | ABB | EN0204K | 41.906 | 30 | UND | 1257.18
EN1204K | Kit rejilla + filtro + ventilador | EN1204K | ABB | EN1204K | 0 | 30 | UND | 0
2374TNAAZUL | Termostato azul (NA) |  | ABB | EN0101K | 100.61 | 30 | UND | 3018.3
1955RA7035 | PINTURA EN SPRAY RAL 7035 |  | SCHNEIDER | NSYBPA7035 | 36.776 | 0.32 | UND | 11.7683

## MATERIALES
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
2303410138BLBL | CABLE NH-80 1.5MM2.750VCA. NO HALOG. BLANCO | NH-80 | INDECO |  | 0.607 | 9870.8 | MT | 5991.5756
23440002 | FUSIBLE 2A |  |  |  | 0.415 | 760 | UND | 315.4
23520 | MARCADOR DE CABLE 0 |  |  |  | 3.755 | 617.076 | CAJ | 2317.1204
23521 | MARCADOR DE CABLE 1 |  |  |  | 4.483 | 616.88 | CAJ | 2765.473
23522 | MARCADOR DE CABLE 2 |  |  |  | 5.875 | 616.88 | CAJ | 3624.17
23523 | MARCADOR DE CABLE 3 |  |  |  | 4.803 | 616.88 | CAJ | 2962.8746
23524 | MARCADOR DE CABLE 4 |  |  |  | 4.627 | 11.48 | CAJ | 53.118
23525 | MARCADOR DE CABLE 5 |  |  |  | 4.039 | 11.48 | CAJ | 46.3677
23526 | MARCADOR DE CABLE 6 |  |  |  | 3.993 | 11.48 | CAJ | 45.8396
23527 | MARCADOR DE CABLE 7 |  |  |  | 3.974 | 11.48 | CAJ | 45.6215
23528 | MARCADOR DE CABLE 8 |  |  |  | 3.908 | 11.48 | CAJ | 44.8638
23529 | MARCADOR DE CABLE 9 |  |  |  | 3.813 | 11.48 | CAJ | 43.7732
2352R | MARCADOR DE CABLE R |  |  |  | 4.119 | 616.88 | CAJ | 2540.9287
2352S | MARCADOR DE CABLE S |  |  |  | 4.451 | 616.88 | CAJ | 2745.7329
2352T | MARCADOR DE CABLE T |  |  |  | 4.118 | 616.88 | CAJ | 2540.3118
2352N | MARCADOR DE CABLE N |  |  |  | 4.245 | 616.88 | CAJ | 2618.6556
2373210150RORO | TERMINAL MANGUITO DE 1.5 MM2 ROJO |  |  |  | 0.025 | 7152 | UND | 178.8
2343KS06 | ESPIRAL KS-6 |  | TECNOLOGIA |  | 5.508 | 172.5 | BOL | 950.13
2333CV150 | CINTILLO CV-150 |  | TECNOLOGIA |  | 2.904 | 95.08 | BOL | 276.1123
2321HC102 | BASE PORTACINTILLO HC-102 |  | TECNOLOGIA |  | 25.417 | 85.436 | UND | 2171.5268
2303410178AMAM | CABLE NH-80 2.5MM2.750VCA. NO HALOG. AMARILLO | NH-80 | INDECO |  | 0.967 | 293.08 | MT | 283.4084
23782500 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2500/5A | 140/100H | RISHABH |  | 0 | 3 | UND | 0
2364LF13WFAN | LAMPARA FLUORESCENTE 230V 60HZ 13W T5/G5 581MM |  | FANDIS |  | 53.01 | 30 | UND | 1590.3
23481FCFAN | INTERRUPTOR DE PUERTA FC-001 FANDIS | FC-001 | FANDIS |  | 40.08 | 30 | UND | 1202.4
2373350150RORO | TERMINAL PIN ROJO 1.5 |  |  |  | 0 | 120 | UND | 0
2344V0002 | FUSIBLE VIDRIO 2 A 5X20MM |  |  |  | 0.441 | 30 | UND | 13.23
2357015X03 | PLATINA DE COBRE 15 X 3MM (185 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 10.495 | 430.5 | MT | 4518.0975
2212210406 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1.1/2 |  |  |  | 0.039 | 1680 | UND | 65.52
22111504 | ARANDELA PRESION 1/4 |  |  |  | 0.019 | 4332 | UND | 82.308
22111104 | ARANDELA PLANA 1/4 |  |  |  | 0.04 | 4064 | UND | 162.56
221304 | TUERCA 1/4 |  |  |  | 0.017 | 3764 | UND | 63.988
2245453M03 | CINTA MASKING TAPE 3/4 |  | 3M |  | 2.374 | 7.177 | UND | 17.0382
1955ROJO | PINTURA EN SPRAY ROJO |  | ABRO |  | 7.412 | 34.963 | UND | 259.1458
1955NEGROO | PINTURA EN SPRAY NEGRO |  | ABRO |  | 7.434 | 34.963 | UND | 259.9149
1955AZUL | PINTURA EN SPRAY AZUL |  | ABRO |  | 6.873 | 34.963 | UND | 240.3007
271516 | BROCA 1/4 | NACIONAL |  |  | 3.245 | 18.5 | UND | 60.0325
27160014 | DISCO DE CORTE 14" |  |  |  | 11.208 | 17.36 | UND | 194.5709
2357030X10 | PLATINA DE COBRE 30 X 10MM |  |  |  | 68.286 | 72.6 | MT | 4957.5636
2212210604 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1 |  |  |  | 0.065 | 330 | UND | 21.45
22111506 | ARANDELA PRESION 3/8 |  |  |  | 0.03 | 816 | UND | 24.48
22111106 | ARANDELA PLANA 3/8 |  |  |  | 0.058 | 734 | UND | 42.572
221306 | TUERCA 3/8 |  |  |  | 0.038 | 652 | UND | 24.776
271528 | BROCA 7/16 | NACIONAL |  |  | 8.007 | 5.755 | UND | 46.0803
2357050X10 | PLATINA DE COBRE 50 X 10MM (1025 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 115.373 | 59.7 | MT | 6887.7681
2357080X10 | PLATINA DE COBRE 80 X 10MM (1540 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 179.149 | 28.2 | MT | 5052.0018
2212210810 | PERNO HEXAGONAL 1/2 X 2.1/2 |  |  |  | 0.44 | 6 | UND | 2.64
22111508 | ARANDELA PRESION 1/2 |  |  |  | 0.07 | 160 | UND | 11.2
22111108 | ARANDELA PLANA 1/2 |  |  |  | 0.109 | 98 | UND | 10.682
221308 | TUERCA 1/2 |  |  |  | 0.097 | 36 | UND | 3.492
271536 | BROCA 9/16 | NACIONAL |  |  | 0 | 0.325 | UND | 0
2212210804 | PERNO HEXAGONAL 1/2 X 1 |  |  |  | 0.233 | 154 | UND | 35.882
2245453M04 | CINTA MASKING TAPE 1 |  | 3M |  | 3.031 | 0.35 | UND | 1.0609
23126060 | AISLADOR DE RESINA 60X60 |  | NACIONAL |  | 10.654 | 19 | UND | 202.426
2357100X10 | PLATINA DE COBRE 100 X 10MM (1880 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 222.256 | 2.4 | MT | 533.4144
2212211004 | PERNO HEXAGONAL 5/8 X 1 |  |  |  | 0.419 | 40 | UND | 16.76
22111510 | ARANDELA PRESION 5/8 |  |  |  | 0.094 | 88 | UND | 8.272
22111110 | ARANDELA PLANA 5/8 |  |  |  | 0.168 | 68 | UND | 11.424
271556 | BROCA 7/8 |  |  |  | 0 | 0.94 | UND | 0
23126070 | AISLADOR DE RESINA 60X70 |  | NACIONAL |  | 0 | 20 | UND | 0
2212211006 | PERNO HEXAGONAL 5/8 X 1.1/2 |  |  |  | 0.58 | 48 | UND | 27.84
035141151224 | PLANCHA GALVANIZADA 1.5 X 1200 X 2400 MM |  |  |  | 0 | 68.295 | UND | 0
1951RA7035 | PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA RAL 7035 |  |  |  | 0 | 1.317 | CAJ | 0
2621HUAYPE | TRAPO INDUSTRIAL COLORES |  |  |  | 2.942 | 23.868 | KG | 70.2197
2531CI080 | DISCO LIJA CIRCULAR 4" - 80 |  |  |  | 2.046 | 27.8 | UND | 56.8788
2535FIER80 | LIJA DE FIERRO N° 80 |  |  |  | 1.434 | 45.54 | UND | 65.3044
2543MASI01 | MASILLA |  | ANYPSA |  | 4.1 | 5.35 | UND | 21.935
2613CATA01 | CATALIZADOR |  |  |  | 4 | 4.75 | UND | 19
2541MASCAR | MASCARILLA DESCARTABLE |  |  |  | 2.852 | 35.892 | UND | 102.364
0121GLP | GAS 45 KG GLP 55/45 |  |  |  | 96.417 | 11.13 | UND | 1073.1212
224545SGLUE | PEGAMENTO SUPER GLUE |  | GLUE |  | 0 | 23 | UND | 0
271616 | DISCO DE CORTE 4" | NORTON |  |  | 0 | 29.652 | UND | 0
271508 | BROCA 1/8 | NACIONAL |  |  | 2.124 | 5.98 | UND | 12.7015
2232NC06 | MACHO 3/16 N/C | PERNERIA |  |  | 2.817 | 7.15 | UND | 20.1415
2123NEGRA | CHAPA NEGRA PARA MANDIL |  | NACIONAL |  | 4.923 | 78 | UND | 383.994
2207CL212381 | BISAGRA PARA MANDIL NEGRO |  | CORPORACION |  | 5.685 | 105 | UND | 596.925
2755CALAR | HOJA DE CALAR |  |  |  | 0 | 7.8 | UND | 0
2561PE3020 | ACRILICO PELIGRO 300 X 200 MM |  |  |  | 13.743 | 31 | UND | 426.033
2563ALI2030 | PLACA DE LOGO "INELEK" 150X50MM |  | IDENTIFICAD |  | 6.748 | 27 | UND | 182.196
2563PLTABESR | JUEGO PLACAS P/ SOPOR. ESTANDAR |  |  |  | 0 | 23 | KIT | 0
238321MACR1/8 | MICA ACRÍLICA TRANSPARENTE 1/8 DE ESPESOR |  | NACIONAL |  | 0 | 3.96 | PZA | 0
2365PAUTLEG | PORTAPLANO PARA AUTOSOPORTADO LEGRAND |  |  |  | 0 | 27 | UND | 0
271524 | BROCA 3/8 | NACIONAL |  |  | 6.78 | 21.83 | UND | 148.0074
2232NC12 | MACHO 3/8 N/C | PERNERIA |  |  | 1.775 | 2.7 | UND | 4.7925
2212210403 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 3/4 |  |  |  | 0.035 | 204 | UND | 7.14
271512 | BROCA 3/16 | NACIONAL |  |  | 3.062 | 18.71 | UND | 57.29
2232NC08 | MACHO 1/4 N/C | PERNERIA |  |  | 2.804 | 5.48 | UND | 15.3659
2212210402 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1/2 |  |  |  | 0.033 | 2520 | UND | 83.16
22031012 | AUTOPERFORANTE 10 X 3/4 |  |  |  | 0.023 | 1576 | UND | 36.248
23782000 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2000/5A 140/80 | 140/80 | RISHABH |  | 100.028 | 3 | UND | 300.084
2357020X05 | PLATINA DE COBRE 20 X 5MM (325 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 23.907 | 3.9 | MT | 93.2373
2357060X10 | PLATINA DE COBRE 60 X 10MM (1200 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 137.034 | 3 | MT | 411.102
271520 | BROCA 5/16 | NACIONAL |  |  | 5.533 | 1.13 | UND | 6.2523
23125050 | AISLADOR DE RESINA 50X50X40 |  | NACIONAL |  | 6.354 | 74 | UND | 470.196
23570120X10 | PLATINA DE COBRE 120 X 10MM |  |  |  | 141.45 | 9.6 | MT | 1357.92
2357030X05 | PLATINA DE COBRE 30 X 5MM (450 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 28.565 | 43.2 | MT | 1234.008
2212210602 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1/2 |  |  |  | 0 | 60 | UND | 0
2343KS08 | ESPIRAL KS-8 |  | TECNOLOGIA |  | 5.72 | 4 | BOL | 22.88
2212210504 | PERNO HEXAGONAL 5/16 X 1 |  |  |  | 0.051 | 48 | UND | 2.448
22111505 | ARANDELA PRESION 5/16 |  |  |  | 0.026 | 48 | UND | 1.248
22111105 | ARANDELA PLANA 5/16 |  |  |  | 0.039 | 48 | UND | 1.872
221305 | TUERCA 5/16 |  |  |  | 0.02 | 48 | UND | 0.96
2563PLATABCR | JUEGO PLACAS P/ SOPOT. C/ BNCO CONDENSADOR |  |  |  | 0 | 4 | KIT | 0
2212210603 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 3/4 |  |  |  | 0.073 | 82 | UND | 5.986
23124040 | AISLADOR DE RESINA 40X40X30 |  | NACIONAL |  | 3.861 | 186 | UND | 718.146
2357025X05 | PLATINA DE COBRE 25 X 5MM (385 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 0 | 7.2 | MT | 0
23123030 | AISLADOR DE RESINA 30X30X20 |  | NACIONAL |  | 2.942 | 48 | UND | 141.216
2212210606 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1.1/2 |  |  |  | 0.138 | 344 | UND | 47.472
2303410451NENE | CABLE NH-80 16MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 4.745 | 130 | MT | 616.85
237335VERDEE | TERMINAL PIN VERDE |  |  |  | 0.134 | 225 | UND | 30.15
2373331608 | TERMINAL OJAL T 16-8 |  |  |  | 0.362 | 120 | UND | 43.44
2332V14 | CAPUCHON V-14 |  | KSS |  | 0.101 | 225 | PZA | 22.725
2333CV100 | CINTILLO CV-100 |  | TECNOLOGIA |  | 1.157 | 32.1 | BOL | 37.1397
2303410564NENE | CABLE NH-80 25MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 6.803 | 104 | MT | 707.512
2373332508 | TERMINAL OJAL T 25-8 |  |  |  | 0.589 | 96 | UND | 56.544
2357040X10 | PLATINA DE COBRE 40 X 10MM (835 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 0 | 30 | MT | 0
2303410357NENE | CABLE NH-80 10MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 3.158 | 12 | MT | 37.896
2373331006 | TERMINAL OJAL T 10-6 |  |  |  | 0.309 | 9 | UND | 2.781
2357020X03 | PLATINA DE COBRE 20 X 3MM (245 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 14.21 | 163.6 | MT | 2324.756
23122030 | AISLADOR DE RESINA 20X30 |  | TECNOLOGIA |  | 0 | 234.36 | UND | 0
2611LIMPIA | CERA LIMPIADORA |  |  |  | 7.795 | 0.32 | UND | 2.4944
2212410303 | STOVE BOLT 3/16 X 3/4 |  |  |  | 0.022 | 160 | UND | 3.52
2321CO22 | COPA SIERRA 22MM |  | BAHCO |  | 15.472 | 3.2 | UND | 49.5104
2563AL1520 | PLACA DE LOGO INELEK 100 X 30 MM |  | IDENTIFICAD |  | 3.506 | 16 | UND | 56.096
2563PLATAADE | JUEGO PLACAS P/TAB. ADOSADOS ESTANDAR |  |  |  | 0 | 16 | KIT | 0
271720 | DISCO DESBASTE 4" 1/2 |  | DEWALT |  | 3.587 | 3.12 | UND | 11.1914
2717FLAT80 | DISCO FLAT 4" N° 80 |  | NORTON |  | 10.785 | 1.2 | UND | 12.942
2251PAZ02 | SOLDADURA DE 1/8 PUNTO AZUL |  |  |  | 6.347 | 1.28 | KG | 8.1242
2651JEBE09 | GUANTES DE JEBE |  |  |  | 8.73 | 3 | UND | 26.19
271510 | BROCA 5/32 | NACIONAL |  |  | 2.304 | 2.4 | UND | 5.5296
2381TROPI2 | RIEL DIN TROPICALIZADO POR 2 METROS |  | NACIONAL |  | 5.091 | 29.2 | PZA | 148.6572
2373330506AMAM | TERMINAL OJAL AMARILLO T5.5-6 |  |  |  | 0.134 | 80 | UND | 10.72
1955AMARILIL | PINTURA EN SPRAY AMARILLO |  | ABRO |  | 5.185 | 0.48 | UND | 2.4888
1955BLANCOCO | PINTURA EN SPRAY BLANCO |  | ABRO |  | 5.412 | 0.48 | UND | 2.5978
2303410226NENE | CABLE NH-80 4MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 1.14 | 1018 | MT | 1160.52
237335PLOMOO | TERMINAL PIN 4MM PLOMO |  |  |  | 0 | 1576 | UND | 0
2357010X2 | PLATINA DE COBRE 10 X 2MM |  | TECNOFIL |  | 5.604 | 27.3 | MT | 152.9892
2212410302 | STOVE BOLT 3/16 X 1/2 |  |  |  | 0.017 | 273 | UND | 4.641
22111503 | ARANDELA PRESION 3/16 |  |  |  | 0.019 | 273 | UND | 5.187
2207BTP | BISAGRA TIPO PIANO X 3.50 MT |  |  |  | 24.015 | 3.6 | UND | 86.454
2561PE2015 | ACRILICO PELIGRO 200X150 MM |  |  |  | 7.484 | 12 | UND | 89.808
2378TBP505A1 | TRANSFORMADOR 50/5A 50/21 (30) | 50/21 (30) | RISHABH |  | 0 | 219 | UND | 0
23780100 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5A 50 30(30) | 50-30(30) | RISHABH |  | 27.13 | 36 | UND | 976.68
2303410276NENE | CABLE NH-80 6MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 1.053 | 2.5 | MT | 2.6325
237335NEGROO | TERMINAL PIN NEGRO |  |  |  | 0 | 4 | UND | 0
2212210404 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1 |  | FABINSA |  | 0.035 | 24 | UND | 0.84
237840030 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400/5A 50/30(30) | 50/30(30) | RISHABH |  | 0 | 3 | UND | 0
23780600 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 600/5A |  | CAMSCO |  | 18.45 | 3 | UND | 55.35
23781000 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/5A |  | RISHABH |  | 61.063 | 3 | UND | 183.189

## HORAS HOMBRE
<<Error en fórmula: >>: =2.46*@010001+4.75*@030001+3.98*@020009+
<<Se esperaba "@" en:0>>: =1.36*@010001+2.62*@030001+2.2*@020009+0
<<Se esperaba "@" en:1.>>: =2.1*@010001+4.05*@030001+3.4*@020009+1.
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
020010 | M.O CABLEADO MEDIDOR | M.OBRA |  |  | 15 | 320.6 | HOR | 4809
020006 | M.O CABLEADO CONTROL CENTRALIZADO | M.OBRA |  |  | 15 | 60 | HOR | 900
010003 | M.O MECANICA AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 327.61 | HOR | 4914.15
020030 | M.O CABLEADO VENTILACION | M.OBRA |  |  | 15 | 12 | HOR | 180
040010 | M.O FABRICACION ENLACES | M.OBRA |  |  | 15 | 275.2667 | HOR | 4129.0005
040011 | M.O FABRICACION ENTRADAS | M.OBRA |  |  | 15 | 12.44 | HOR | 186.6
040012 | M.O FABRICACION PRINCIPLALES | M.OBRA |  |  | 15 | 286.52 | HOR | 4297.8
030003 | M.O PINTADO AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 394.86 | HOR | 5922.9
020014 | M.O CABLEADO REGULADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 5.922 | HOR | 88.83
020011 | M.O ELECTRICA AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 45.76 | HOR | 686.4
020022 | M.O CABLEADO SEÑALIZACION | M.OBRA |  |  | 15 | 47 | HOR | 705
020004 | M.O CABLEADO CONDENSADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 34.2 | HOR | 513
020024 | M.O CABLEADO TRANSFERENCIA | M.OBRA |  |  | 15 | 45.36 | HOR | 680.4
020001 | M.O CABLEADO DIFERENCIAL | M.OBRA |  |  | 15 | 72.94 | HOR | 1094.1
020020 | M.O CABLEADO RELOJ HORARIO | M.OBRA |  |  | 15 | 166.32 | HOR | 2494.8
020002 | M.O CABLEADO CONTACTOR | M.OBRA |  |  | 15 | 68.64 | HOR | 1029.6
020007 | M.O CABLEADO CONMUTADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 52.8 | HOR | 792
020005 | M.O CABLEADO MOTOR OPERADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 3 | HOR | 45

## OTROS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0579 | conmutador MOA 1x16A |  | BREMAS |  | 40 | 132 | UND | 5280