## PRESUPUESTO
INE-1587
Lima, 18 de junio del 2018
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | OPTIMIZACION ENERGETICA SAC
Atención |  | : | SR JUAN CARLOS
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - Proyecto EDIFICIO
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: TG | [5 empty] | 1 | 18781.3379 | 18781.3379
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x1250A, 85/50/50kA-230/380/440V, modelo NS1250N, marca Schneider
11 Int. AutomÃ¡tico de 3x80A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM80D, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM40D, marca Schneider
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
2 | TABLERO: TF-MEC | [5 empty] | 1 | 820.6439 | 820.6439
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
Distribucion mediante peines y cableado segun equipamento
3 | TABLERO: TF-ASC1 | [5 empty] | 1 | 1216.2245 | 1216.2245
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/5kA-110/230V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/5kA-110/230V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. diferencial de 4x40A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante peines y cableado segun equipamento
4 | TABLERO: TF-ASC2 | [5 empty] | 1 | 1216.2245 | 1216.2245
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x20A, 10/5kA-110/230V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 1x16A, 10/5kA-110/230V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. diferencial de 4x40A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante peines y cableado segun equipamento
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 22034.4309
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 3966.1976
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 26000.6284
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL