## PRESUPUESTO
INE-1633
Lima, 18 de junio del 2018
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | SERVECENTER S&M
Atención |  | : | ING. MICHAEL VEGA
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - Proyecto FIBRAFORTE - CHILCA
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: 700-TA-001 | [5 empty] | 1 | 1414.4323 | 1414.4323
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
06 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
03 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
2 | TABLERO: 1100-TA-001 | [5 empty] | 1 | 1514.2565 | 1514.2565
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Contactor de 3x32A AC-3 (50A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
01 conmutador M - O - A
01 Pulsador compacto rojo - 1 NC
01 Pulsador compacto verde - 1 NA
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
07 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
3 | TABLERO: 1100-TA-002 | [5 empty] | 1 | 2320.9296 | 2320.9296
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
12 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
07 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
4 | TABLERO: 1200-TD-001 | [5 empty] | 1 | 3098.0758 | 3098.0758
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
11 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
5 | TABLERO: 1200-TD-002 | [5 empty] | 1 | 2335.8908 | 2335.8908
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x40A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
07 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
6 | TABLERO: 1200-TA-001 | [5 empty] | 1 | 4133.992 | 4133.992
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
13 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
08 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
13 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
7 | TABLERO: 1200-TA-002 | [5 empty] | 1 | 2272.5882 | 2272.5882
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
12 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
8 | TABLERO: 1200-TA-003 | [5 empty] | 1 | 1352.6665 | 1352.6665
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
06 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
9 | TABLERO: 1200-TTE-001 | [5 empty] | 1 | 1752.1441 | 1752.1441
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
05 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
10 | TABLERO: 1300-TD-001 | [5 empty] | 1 | 2234.4281 | 2234.4281
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Transformador de tensiÃ³n de 400/220Vac, 100VA, 60Hz, trifÃ¡sico, a borneras.Â Â
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
03 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
11 | TABLERO: 1300-TD-002 | [5 empty] | 1 | 1864.1836 | 1864.1836
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
04 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
12 | TABLERO: 1300-TA-001 | [5 empty] | 1 | 1677.6884 | 1677.6884
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
07 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
04 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
13 | TABLERO: 1300-TA-002 | [5 empty] | 1 | 4007.9292 | 4007.9292
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
22 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
10 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
01 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
01 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
14 | TABLERO: 1300-TD-003 | [5 empty] | 1 | 3185.9672 | 3185.9672
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x250A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM250D, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x63A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x32A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
11 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
03 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
01 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
01 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
15 | TABLERO: 1300-TTE-001 | [5 empty] | 1 | 2556.1391 | 2556.1391
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x80A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
09 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 10/5kA-230/400V, modelo iK60N, marca Schneider
09 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 35721.3115
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 6429.8361
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 42151.1476
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL