## EQUIPOS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0063 | interruptor de 3x2500 A | E2.2N | ABB | 1SDA071065R1 | 8769.251 | 2 | UND | 17538.5019
M0556 | medidor PM 5340 | PM 5340 | SCHNEIDER | METSEPM5340 | 1554 | 41 | UND | 63714
M1055 | mando motor e2.2/e6.2 |  | ABB | 1SDA073725R1 | 1267.3184 | 2 | UND | 2534.6367
M0535 | rele de apertura (YO) E1.2……E6.2 | E1.2..E6.2 | ABB | 1SDA073674R1 | 210.1232 | 1 | UND | 210.1232
M0536 | rele de cierre (YC) E1.2……E6.2 | E1.2..E6.2 | ABB | 1SDA073687R1 | 210.1232 | 3 | UND | 630.3696
M0094 | interruptor de 3x1600 A | T7S | ABB | 1SDA062994R1 | 4288.4047 | 1 | UND | 4288.4047
M0200 | interruptor de 3x100 A | XT2S | ABB | 1SDA067558R1 | 239.7296 | 10 | UND | 2397.2959
M0204 | interruptor de 3x40 A | XT2S | ABB | 1SDA067554R1 | 237.6736 | 34 | UND | 8080.9022
M0592 | autosoportado 2100x800x800 (ABB) | IS2 | ABB | GA208080 | 1748.0112 | 35 | KIT | 61180.3904
M0552 | Kit rejilla + filtro | EN0204K | ABB | EN0204K | 71.5488 | 24 | UND | 1717.1712
M0091 | interruptor de 3x1250 A (m) | T7SM | ABB | 1SDA062882R1 | 3570.4495 | 2 | UND | 7140.899
M0073 | módulo de transferencia automática AtS021 | ATS021 | ABB | 1SDA065523R1 | 1166.9856 | 2 | UND | 2333.9711
M0083 | interruptor de 3x1250 A | T7H M | ABB | 1SDA062914R1 | 3630.8959 | 1 | UND | 3630.8959
M0520 | mando motor T7 M |  | ABB | 1SDA062116R1 | 1182.6112 | 1 | UND | 1182.6112
M0533 | rele de apertura T7 - T7M | T7-T7M | ABB | 1SDA063548R1 | 196.5536 | 1 | UND | 196.5536
M1180 | Rele de cierre T7M 220--240V |  | ABB | 1SDA063550R1 | 174.76 | 1 | UND | 174.76
M0541 | contacto aux. T7/T7M, (2NA/NC) estado | T7-T7M | ABB | 1SDA062102R1 | 101.1552 | 2 | UND | 202.3104
M0542 | contacto aux. T7M, (1NA/NC) señalizacion de disparo | T7M | ABB | 1SDA063553R1 | 112.2576 | 2 | UND | 224.5152
M0104 | interruptor de 3x800 A | T6S | ABB | 1SDA060278R1 | 2097.9423 | 4 | UND | 8391.7694
M0133 | interruptor de 3x250 A | XT3S | ABB | 1SDA068221R1 | 455.1984 | 9 | UND | 4096.7855
M0198 | interruptor de 3x160 A | XT2S | ABB | 1SDA067560R1 | 320.736 | 4 | UND | 1282.944
M0199 | interruptor de 3x125 A | XT2S | ABB | 1SDA067559R1 | 276.3264 | 3 | UND | 828.9792
M0201 | interruptor de 3x80 A | XT2S | ABB | 1SDA067557R1 | 239.7296 | 8 | UND | 1917.8368
M0202 | interruptor de 3x63 A | XT2S | ABB | 1SDA067556R1 | 237.6736 | 2 | UND | 475.3472
M0203 | interruptor de 3x50 A | XT2S | ABB | 1SDA067555R1 | 237.6736 | 14 | UND | 3327.4303
M0205 | interruptor de 3x32 A | XT2S | ABB | 1SDA067553R1 | 237.6736 | 12 | UND | 2852.0831
M0918 | IFM interfaz comunicación modbus, selectividad | - | SCHNEIDER | TRV00210 | 260.5 | 7 | UND | 1823.5
M0554 | medidor PM 5110 | PM 5110 | SCHNEIDER | METSEPM5110 | 1094.5 | 1 | UND | 1094.5
M0114 | interruptor de 3x400 A | T5S | ABB | 1SDA054333R1 | 803.0736 | 6 | UND | 4818.4415
M0123 | interruptor de 3x320 A | T4S | ABB | 1SDA054125R1 | 778.8128 | 1 | UND | 778.8128
M0099 | interruptor de 3x1000 A | T6S | ABB | 1SDA060547R1 | 2472.9567 | 6 | UND | 14837.7404
M0142 | interruptor de 3x200 A | XT3N | ABB | 1SDA068058R1 | 336.7728 | 6 | UND | 2020.6367
M0256 | interruptor de 3x160 A | XT1C | ABB | 1SDA067399R1 | 220.4032 | 6 | UND | 1322.4192
M0258 | interruptor de 3x100 A | XT1C | ABB | 1SDA067397R1 | 183.8064 | 11 | UND | 2021.8703
M0261 | interruptor de 3x50 A | XT1C | ABB | 1SDA067394R1 | 175.5824 | 32 | UND | 5618.6367
M0263 | interruptor de 3x32 A | XT1C | ABB | 1SDA067392R1 | 175.5824 | 103 | UND | 18084.9867
M0448 | contactor 16/27/30kVAr-240/400/440V | UA30-30-10 | ABB | 1SBL281024R7510 | 157.4896 | 8 | UND | 1259.9168
M0451 | contactor 30/50/55kVAr-240/400/440V | UA75-30-00 | ABB | 1SBL411024R7500 | 409.9664 | 6 | UND | 2459.7983
M0449 | contactor 20/33/36kVAr-240/400/440V | UA50-30-00 | ABB | 1SBL351024R7500 | 331.8384 | 2 | UND | 663.6768
M0583 | regulador de energia reactiva 12 pasos, NR12 | NR12 | SCHNEIDER | 52449 | 1115.5 | 3 | UND | 3346.5
M0934 | condensador 14.4/40kvar - 240/400, VArPLUScAN | VARPLUSCAN | SCHNEIDER | BLRCH333A400B40 | 362 | 21 | UND | 7602
M0931 | condensador 7.2/20kvar - 240/400, VArPLUScAN | VARPLUSCAN | SCHNEIDER | BLRCH167A200B40 | 236.5 | 17 | UND | 4020.5
M0929 | condensador 3.6/10kvar - 240/400, VArPLUScAN | VARPLUSCAN | SCHNEIDER | BLRCH083A100B40 | 143.5 | 8 | UND | 1148
M0537 | contacto aux.XT1-XT4, estado - señalizacion de disparo | XT1-XT4 | ABB | 1SDA066422R1 | 44.8208 | 9 | UND | 403.3872
M0262 | interruptor de 3x40 A | XT1C | ABB | 1SDA067393R1 | 175.5824 | 123 | UND | 21596.6346
M0555 | medidor PM 5330 | PM 5330 | SCHNEIDER | METSEPM5330 | 1360 | 67 | UND | 91120
M0539 | contacto aux. T4-T6, (1NA/NC) estado + (1NA/NC) señalizacion de disparo | T4-T6 | ABB | 1SDA051368R1 | 89.2304 | 3 | UND | 267.6912
M0259 | interruptor de 3x80 A | XT1C | ABB | 1SDA067396R1 | 183.8064 | 6 | UND | 1102.8384
M0110 | interruptor de 3x630 A | T5S | ABB | 1SDA054404R1 | 1114.352 | 1 | UND | 1114.352
M0257 | interruptor de 3x125 A | XT1C | ABB | 1SDA067398R1 | 201.488 | 4 | UND | 805.952
M0538 | contacto aux. T4-T6, (3NA/Nc) estado + (1NA/N señalizacion de disparo | T4-T6 | ABB | 1SDA051369R1 | 178.0496 | 1 | UND | 178.0496
M0534 | rele de apertura T8 | T8 | ABB | 1SDA038292R1 | 205.1888 | 2 | UND | 410.3776
M0072 | módulo de transferencia automática AtS022 | ATS022 | ABB | 1SDA065524R1 | 1611.0816 | 1 | UND | 1611.0816
M0519 | mando motor T6 | MOE | ABB | 1SDA060398R1 | 1726.6288 | 1 | UND | 1726.6288
M0450 | contactor 25/45/50kVAr-240/400/440V | UA63-30-00 | ABB | 1SBL371024R7500 | 279.2048 | 13 | UND | 3629.6623
M0447 | contactor 12/20/22kVAr-240/400/440V | UA26-30-10 | ABB | 1SBL241024R7510 | 114.3136 | 9 | UND | 1028.8224
M0066 | interruptor de 3x2000 A | E2.2N | ABB | 1SDA071035R1 | 6897.0574 | 1 | UND | 6897.0574
M0264 | interruptor de 3x25 A | XT1C | ABB | 1SDA067391R1 | 175.5824 | 7 | UND | 1229.0768
M0522 | mando motor T8 |  | ABB | 1SDA038324R1 | 1242.2352 | 1 | UND | 1242.2352
M0446 | contactor 7/12/13kVAr-240/400/440V | UA16-30-10 | ABB | 1SBL181024R7510 | 87.1744 | 4 | UND | 348.6976
M1033 | tableros murales 800X600X250mm |  | ABB | SRN8625KREF | 337.184 | 103 | UND | 34729.9511
M0343 | interruptor de 3x20 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0204 | 40.2976 | 36 | UND | 1450.7136
M0365 | interruptor de 1x20 A | S200 | ABB | BE2CDS251001R0204 | 11.9248 | 792 | UND | 9444.4414
M0242 | interruptor de 3x80 A | XT1N | ABB | 1SDA067415R1 | 234.384 | 1 | UND | 234.384
M0441 | contactor Auxiliar 2NA+2Nc (p/ mini contactor) | K6-22Z | ABB | GJH1211001R8220 | 19.9021 | 6 | UND | 119.4125
M0444 | temporizador electrónico 220 - 240V Ac, 0.3 - 30 seg (revisar) | CT-ERE ON | ABB | 1SVR550107R4100 | 61.68 | 8 | UND | 493.44
M0499 | rele de SUPERvisión de la red | CM-PVS | ABB | 1SVR730794R3300 | 320.736 | 8 | UND | 2565.8879
M0042 | transferencia de 3x80 Axt1S | XT1S | ABB | 1SDA067433P1 | 1900.4019 | 1 | UND | 1900.4019
M0054 | transferencia de 3x80 Axt1N | XT1N | ABB | 1SDA067415P1 | 1859.2819 | 3 | KIT | 5577.8457
M0436 | contactos aux. frontal 2NA 2Nc (AF9 - AF16) (p/ contactor) | CA4-22M | ABB | 1SBN010140R1122 | 19.8198 | 1 | UND | 19.8198
M0207 | interruptor de 3x20 A | XT2S | ABB | 1SDA067551R1 | 237.6736 | 8 | UND | 1901.3888
M0380 | interruptor dif. de 2x25 A, FH200-Ac | FH200 | ABB | 1TMF202006R1250 | 58.8016 | 504 | UND | 29636.0056
M0404 | interruptor Horario Digital | D1 | ABB | 2CSM258763R0621 | 169.8256 | 114 | UND | 19360.1179
M0407 | contactor de 3x9 A. Ac-3 (25 A Ac-1) | AF09-30-01 | ABB | 1SBL137001R1301 | 33.3072 | 21 | UND | 699.4512
M0502 | pulsador compacto rojo - 1 Nc | CP1-10R-01 | ABB | 1SFA619100R1041 | 6.5381 | 114 | UND | 745.3411
M0503 | pulsador compacto verde - 1 NA | CP1-10G-10 | ABB | 1SFA619100R1012 | 6.5381 | 114 | UND | 745.3411
M0260 | interruptor de 3x63 A | XT1C | ABB | 1SDA067395R1 | 175.5824 | 14 | UND | 2458.1535
M0406 | contactor de 3x9 A. Ac-3 (25 A Ac-1) | AF09-30-10 | ABB | 1SBL137001R1310 | 29.6064 | 159 | UND | 4707.4175
M0411 | contactor de 3x18 A. Ac-3 (30 A Ac-1) | AF16-30-01 | ABB | 1SBL177001R1301 | 57.568 | 10 | UND | 575.68
M0410 | contactor de 3x18 A. Ac-3 (30 A Ac-1) | AF16-30-10 | ABB | 1SBL177001R1310 | 53.8672 | 12 | UND | 646.4064
M0374 | interruptor dif. de 4x40 A, FH200-Ac | FH200 | ABB | 1TMF204006R1400 | 91.2864 | 12 | UND | 1095.4368
M0341 | interruptor de 3x32 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0324 | 40.7088 | 13 | UND | 529.2144
M0279 | interruptor de 3x80 A | XT1B | ABB | 1SDA066806R1 | 138.5744 | 4 | UND | 554.2976
M0363 | interruptor de 1x32 A | S200 | ABB | BE2CDS251001R0324 | 12.7472 | 3 | UND | 38.2416
M0134 | interruptor de 3x200 A | XT3S | ABB | 1SDA068220R1 | 439.984 | 1 | UND | 439.984
M0160 | interruptor de 3x40 A | XT2L | ABB | 1SDA067642R1 | 379.1264 | 1 | UND | 379.1264
M0281 | interruptor de 3x50 A | XT1B | ABB | 1SDA066804R1 | 127.472 | 8 | UND | 1019.776
M0340 | interruptor de 3x40 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0404 | 54.2784 | 11 | UND | 597.0624
M0339 | interruptor de 3x50 A | S200 | ABB | BE2CDS253001R0504 | 54.2784 | 2 | UND | 108.5568
M0578 | limitador de sobretensión 3P+N, OVR | OVR T2 | ABB | 2CTB803953R1400 | 377.0704 | 5 | UND | 1885.352
M0141 | interruptor de 3x250 A | XT3N | ABB | 1SDA068059R1 | 344.9968 | 1 | UND | 344.9968
M0591 | autosoportado 2100x800x600 (ABB) | IS2 | ABB | GA208060 | 1524.7296 | 1 | KIT | 1524.7296

## MATERIALES-EQUIPOS
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
1SNK508410R0000 | Bornera portafusible ZS4-SF1 | ZS4-SF1 | ABB | 1SNK508410R0000 | 3.967 | 1708 | UND | 6775.636
1SNK505010R0000 | Bornera paso color gris 4 mm2 32A ZS4 | ZS4 | ABB | 1SNK505010R0000 | 1.922 | 1917 | UND | 3684.474
1SFA619403R5231 | Portalámp/con led rojo CL2-523R | CL2-523R | ABB | 1SFA619403R5231 | 12.996 | 372 | UND | 4834.512
1SFA619403R5232 | Portalámp/con led verde CL2-523G | CL2-523G | ABB | 1SFA619403R5232 | 12.996 | 21 | UND | 272.916
1955RA7035 | PINTURA EN SPRAY RAL 7035 |  | SCHNEIDER | NSYBPA7035 | 36.777 | 2.14 | UND | 78.7028
2367RXM2AB2P7 | Relé miniatura + led 12A 2NANC 230VAC | RXM | SCHNEIDER | RXM2AB2P7 | 0 | 99 | UND | 0
EN0204K | Kit rejilla + filtro | EN0204K | ABB | EN0204K | 41.906 | 7 | UND | 293.342
EN1204K | Kit rejilla + filtro + ventilador | EN1204K | ABB | EN1204K | 0 | 7 | UND | 0
2374TNAAZUL | Termostato azul (NA) |  | ABB | EN0101K | 100.61 | 7 | UND | 704.27
2349NSYCAG223LP | Kit de rejilla mas filtro 223x223mm (mecanizado) |  | SCHNEIDER | NSYCAG223LPF | 75.375 | 1 | UND | 75.375
2349NSYCVF165M2 | Kit de ventilacion forzada 223x223mm (mecanizado) |  | SCHNEIDER | NSYCVF165M230PF | 326.299 | 1 | UND | 326.299
2374NSYCCOTHO | Termostato para ventilador NA regulacion (o° a 60° C) |  | SCHNEIDER | NSYCCOTHO | -68.08 | 1 | UND | -68.08

## MATERIALES
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
2303410138BLBL | CABLE NH-80 1.5MM2.750VCA. NO HALOG. BLANCO | NH-80 | INDECO |  | 0.636 | 14591.6 | MT | 9280.2576
23440002 | FUSIBLE 2A |  |  |  | 0.415 | 1366 | UND | 566.89
2373210150RORO | TERMINAL MANGUITO DE 1.5 MM2 ROJO |  |  |  | 0.025 | 10582 | UND | 264.55
23520 | MARCADOR DE CABLE 0 |  |  |  | 3.755 | 27.684 | CAJ | 103.9534
23521 | MARCADOR DE CABLE 1 |  |  |  | 4.482 | 27.18 | CAJ | 121.8208
23522 | MARCADOR DE CABLE 2 |  |  |  | 5.875 | 27.18 | CAJ | 159.6825
23523 | MARCADOR DE CABLE 3 |  |  |  | 4.803 | 27.18 | CAJ | 130.5455
23524 | MARCADOR DE CABLE 4 |  |  |  | 4.627 | 22.54 | CAJ | 104.2926
23525 | MARCADOR DE CABLE 5 |  |  |  | 4.039 | 22.54 | CAJ | 91.0391
23526 | MARCADOR DE CABLE 6 |  |  |  | 3.993 | 22.54 | CAJ | 90.0022
23527 | MARCADOR DE CABLE 7 |  |  |  | 3.974 | 22.54 | CAJ | 89.574
23528 | MARCADOR DE CABLE 8 |  |  |  | 3.908 | 22.54 | CAJ | 88.0863
23529 | MARCADOR DE CABLE 9 |  |  |  | 3.813 | 22.54 | CAJ | 85.945
2352R | MARCADOR DE CABLE R |  |  |  | 4.119 | 27.18 | CAJ | 111.9544
2352S | MARCADOR DE CABLE S |  |  |  | 4.451 | 27.18 | CAJ | 120.9782
2352T | MARCADOR DE CABLE T |  |  |  | 4.118 | 27.18 | CAJ | 111.9272
2352N | MARCADOR DE CABLE N |  |  |  | 4.245 | 27.18 | CAJ | 115.3791
2333CV100 | CINTILLO CV-100 |  | TECNOLOGIA |  | 1.099 | 62.8 | BOL | 69.0172
2321HC102 | BASE PORTACINTILLO HC-102 |  | TECNOLOGIA |  | 25.416 | 125.504 | UND | 3189.8097
2343KS06 | ESPIRAL KS-6 |  | TECNOLOGIA |  | 5.508 | 167 | BOL | 919.836
2333CV150 | CINTILLO CV-150 |  | TECNOLOGIA |  | 2.858 | 145.06 | BOL | 414.5815
2303410178AMAM | CABLE NH-80 2.5MM2.750VCA. NO HALOG. AMARILLO | NH-80 | INDECO |  | 0.978 | 454.67 | MT | 444.6673
23782500 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2500/5A | 140/100H | RISHABH |  | 0 | 6 | UND | 0
035141151224 | PLANCHA GALVANIZADA 1.5 X 1200 X 2400 MM |  |  |  | 0 | 113.148 | UND | 0
1951RA7035 | PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA RAL 7035 |  |  |  | 0 | 2.173 | CAJ | 0
2621HUAYPE | TRAPO INDUSTRIAL COLORES |  |  |  | 2.935 | 29.86 | KG | 87.6391
2531CI080 | DISCO LIJA CIRCULAR 4" - 80 |  |  |  | 2.046 | 33.03 | UND | 67.5794
2535FIER80 | LIJA DE FIERRO N° 80 |  |  |  | 1.434 | 39.14 | UND | 56.1268
2543MASI01 | MASILLA |  | ANYPSA |  | 4.1 | 28.85 | UND | 118.285
2613CATA01 | CATALIZADOR |  |  |  | 0 | 23.73 | UND | 0
2541MASCAR | MASCARILLA DESCARTABLE |  |  |  | 2.768 | 61.344 | UND | 169.8002
0121GLP | GAS 45 KG GLP 55/45 |  |  |  | 95.723 | 18.1 | UND | 1732.5863
224545SGLUE | PEGAMENTO SUPER GLUE |  | GLUE |  | 0 | 36 | UND | 0
271616 | DISCO DE CORTE 4" | NORTON |  |  | 0 | 142.144 | UND | 0
271508 | BROCA 1/8 | NACIONAL |  |  | 2.127 | 9 | UND | 19.143
2232NC06 | MACHO 3/16 N/C | PERNERIA |  |  | 2.802 | 15.53 | UND | 43.5151
2123NEGRA | CHAPA NEGRA PARA MANDIL |  | NACIONAL |  | 4.027 | 282 | UND | 1135.614
2207CL212381 | BISAGRA PARA MANDIL NEGRO |  | CORPORACION |  | 5.685 | 114 | UND | 648.09
2755CALAR | HOJA DE CALAR |  |  |  | 0 | 7.2 | UND | 0
2212210604 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1 |  |  |  | 0.065 | 280 | UND | 18.2
22111506 | ARANDELA PRESION 3/8 |  |  |  | 0.029 | 538 | UND | 15.602
22111106 | ARANDELA PLANA 3/8 |  |  |  | 0.058 | 490 | UND | 28.42
221306 | TUERCA 3/8 |  |  |  | 0.038 | 442 | UND | 16.796
271524 | BROCA 3/8 | NACIONAL |  |  | 6.78 | 43.415 | UND | 294.3537
2232NC12 | MACHO 3/8 N/C | PERNERIA |  |  | 1.775 | 3.6 | UND | 6.39
2212210403 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 3/4 |  |  |  | 0.035 | 855 | UND | 29.925
22111504 | ARANDELA PRESION 1/4 |  |  |  | 0.02 | 7460 | UND | 149.2
22111104 | ARANDELA PLANA 1/4 |  |  |  | 0.04 | 6892 | UND | 275.68
221304 | TUERCA 1/4 |  |  |  | 0.017 | 6114 | UND | 103.938
271512 | BROCA 3/16 | NACIONAL |  |  | 3.075 | 41.16 | UND | 126.567
2232NC08 | MACHO 1/4 N/C | PERNERIA |  |  | 2.775 | 5.76 | UND | 15.984
2212210402 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1/2 |  |  |  | 0.033 | 4750 | UND | 156.75
22031012 | AUTOPERFORANTE 10 X 3/4 |  |  |  | 0.023 | 2724 | UND | 62.652
2212210504 | PERNO HEXAGONAL 5/16 X 1 |  |  |  | 0.051 | 156 | UND | 7.956
22111505 | ARANDELA PRESION 5/16 |  |  |  | 0.026 | 156 | UND | 4.056
22111105 | ARANDELA PLANA 5/16 |  |  |  | 0.039 | 156 | UND | 6.084
221305 | TUERCA 5/16 |  |  |  | 0.02 | 156 | UND | 3.12
2563PLTABESR | JUEGO PLACAS P/ SOPOR. ESTANDAR |  |  |  | 0 | 36 | KIT | 0
238321MACR1/8 | MICA ACRÍLICA TRANSPARENTE 1/8 DE ESPESOR |  | NACIONAL |  | 0 | 4.32 | PZA | 0
2365PAUTLEG | PORTAPLANO PARA AUTOSOPORTADO LEGRAND |  |  |  | 0 | 36 | UND | 0
2561PE3020 | ACRILICO PELIGRO 300 X 200 MM |  |  |  | 13.743 | 38 | UND | 522.234
2563ALI2030 | PLACA DE LOGO "INELEK" 150X50MM |  | IDENTIFICAD |  | 6.748 | 36 | UND | 242.928
2381TROPI2 | RIEL DIN TROPICALIZADO POR 2 METROS |  | NACIONAL |  | 4.902 | 163.7 | PZA | 802.4574
2357080X10 | PLATINA DE COBRE 80 X 10MM (1540 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 178.547 | 79.8 | MT | 14248.0506
2212210804 | PERNO HEXAGONAL 1/2 X 1 |  |  |  | 0.235 | 172 | UND | 40.42
22111108 | ARANDELA PLANA 1/2 |  |  |  | 0.109 | 134 | UND | 14.606
22111508 | ARANDELA PRESION 1/2 |  |  |  | 0.07 | 184 | UND | 12.88
221308 | TUERCA 1/2 |  |  |  | 0.096 | 84 | UND | 8.064
1955ROJO | PINTURA EN SPRAY ROJO |  | ABRO |  | 7.412 | 105.363 | UND | 780.9506
1955NEGROO | PINTURA EN SPRAY NEGRO |  | ABRO |  | 7.434 | 105.355 | UND | 783.2091
1955AZUL | PINTURA EN SPRAY AZUL |  | ABRO |  | 6.873 | 105.355 | UND | 724.1049
271536 | BROCA 9/16 | NACIONAL |  |  | 0 | 0.74 | UND | 0
2245453M04 | CINTA MASKING TAPE 1 |  | 3M |  | 3.031 | 0.62 | UND | 1.8792
27160014 | DISCO DE CORTE 14" |  |  |  | 11.208 | 25.89 | UND | 290.1751
23126060 | AISLADOR DE RESINA 60X60 |  | NACIONAL |  | 6.493 | 73 | UND | 473.989
2212210810 | PERNO HEXAGONAL 1/2 X 2.1/2 |  |  |  | 0.44 | 12 | UND | 5.28
2245453M03 | CINTA MASKING TAPE 3/4 |  | 3M |  | 2.374 | 21.126 | UND | 50.1531
2357015X03 | PLATINA DE COBRE 15 X 3MM (185 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 10.571 | 619.5 | MT | 6548.7345
2212210406 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1.1/2 |  |  |  | 0.039 | 2586 | UND | 100.854
271516 | BROCA 1/4 | NACIONAL |  |  | 3.245 | 80.35 | UND | 260.7357
2357050X10 | PLATINA DE COBRE 50 X 10MM (1025 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 120.129 | 150 | MT | 18019.35
271528 | BROCA 7/16 | NACIONAL |  |  | 8.007 | 3.34 | UND | 26.7434
2212211004 | PERNO HEXAGONAL 5/8 X 1 |  |  |  | 0.419 | 76 | UND | 31.844
22111510 | ARANDELA PRESION 5/8 |  |  |  | 0.094 | 148 | UND | 13.912
22111110 | ARANDELA PLANA 5/8 |  |  |  | 0.168 | 130 | UND | 21.84
271556 | BROCA 7/8 |  |  |  | 0 | 2.05 | UND | 0
2212211006 | PERNO HEXAGONAL 5/8 X 1.1/2 |  |  |  | 0.58 | 72 | UND | 41.76
2343KS08 | ESPIRAL KS-8 |  | TECNOLOGIA |  | 5.72 | 9 | BOL | 51.48
23125050 | AISLADOR DE RESINA 50X50X40 |  | NACIONAL |  | 6.353 | 80 | UND | 508.24
2357030X10 | PLATINA DE COBRE 30 X 10MM |  |  |  | 68.286 | 21.3 | MT | 1454.4918
2212210606 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1.1/2 |  |  |  | 0.151 | 118 | UND | 17.818
23124040 | AISLADOR DE RESINA 40X40X30 |  | NACIONAL |  | 3.861 | 97 | UND | 374.517
23781500 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1500/5A | 140/80 | RISHABH |  | 0 | 3 | UND | 0
23780100 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5A 50 30(30) | 50-30(30) | RISHABH |  | 27.13 | 45 | UND | 1220.85
2357020X05 | PLATINA DE COBRE 20 X 5MM (325 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 24.162 | 94.8 | MT | 2290.5576
2357030X05 | PLATINA DE COBRE 30 X 5MM (450 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 26.639 | 46.8 | MT | 1246.7052
2212210602 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 1/2 |  |  |  | 0 | 48 | UND | 0
2212210603 | PERNO HEXAGONAL 3/8 X 3/4 |  |  |  | 0.073 | 92 | UND | 6.716
23123030 | AISLADOR DE RESINA 30X30X20 |  | NACIONAL |  | 2.881 | 296 | UND | 852.776
2357040X10 | PLATINA DE COBRE 40 X 10MM (835 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 0 | 12 | MT | 0
271520 | BROCA 5/16 | NACIONAL |  |  | 5.542 | 1 | UND | 5.542
2303410564NENE | CABLE NH-80 25MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 6.693 | 273 | MT | 1827.189
2373332508 | TERMINAL OJAL T 25-8 |  |  |  | 0.589 | 252 | UND | 148.428
237335VERDEE | TERMINAL PIN VERDE |  |  |  | 0.134 | 552 | UND | 73.968
2332V14 | CAPUCHON V-14 |  | KSS |  | 0.101 | 552 | PZA | 55.752
2303410451NENE | CABLE NH-80 16MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 4.745 | 221 | MT | 1048.645
2373331608 | TERMINAL OJAL T 16-8 |  |  |  | 0.362 | 204 | UND | 73.848
2303410357NENE | CABLE NH-80 10MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 3.177 | 104 | MT | 330.408
2373331006 | TERMINAL OJAL T 10-6 |  |  |  | 0.309 | 96 | UND | 29.664
2378TBP505A1 | TRANSFORMADOR 50/5A 50/21 (30) | 50/21 (30) | RISHABH |  | 0 | 201 | UND | 0
23780250 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 250/5A 50/30(30) | 50-30(30) | RISHABH |  | 0 | 63 | UND | 0
2357020X03 | PLATINA DE COBRE 20 X 3MM (245 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 14.534 | 366.5 | MT | 5326.711
23122030 | AISLADOR DE RESINA 20X30 |  | TECNOLOGIA |  | 0 | 453.84 | UND | 0
2212210404 | PERNO HEXAGONAL 1/4 X 1 |  | FABINSA |  | 0.035 | 30 | UND | 1.05
237840030 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400/5A 50/30(30) | 50/30(30) | RISHABH |  | 0 | 3 | UND | 0
2357025X05 | PLATINA DE COBRE 25 X 5MM (385 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 0 | 1.2 | MT | 0
2357100X10 | PLATINA DE COBRE 100 X 10MM (1880 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 208.977 | 1.2 | MT | 250.7724
23126070 | AISLADOR DE RESINA 60X70 |  | NACIONAL |  | 0 | 18 | UND | 0
23781000 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/5A |  | RISHABH |  | 61.063 | 3 | UND | 183.189
23782000 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2000/5A 140/80 | 140/80 | RISHABH |  | 100.028 | 3 | UND | 300.084
2357060X10 | PLATINA DE COBRE 60 X 10MM (1200 A) X METRO | SM0001 | TECNOFIL |  | 0 | 15.5 | MT | 0
23570120X10 | PLATINA DE COBRE 120 X 10MM |  |  |  | 141.45 | 19.2 | MT | 2715.84
2611LIMPIA | CERA LIMPIADORA |  |  |  | 7.795 | 2.14 | UND | 16.6813
2212410303 | STOVE BOLT 3/16 X 3/4 |  |  |  | 0.019 | 1057 | UND | 20.083
2207BTP | BISAGRA TIPO PIANO X 3.50 MT |  |  |  | 21.008 | 72.3 | UND | 1518.8784
2561PE2015 | ACRILICO PELIGRO 200X150 MM |  |  |  | 7.484 | 103 | UND | 770.852
2563AL1520 | PLACA DE LOGO INELEK 100 X 30 MM |  | IDENTIFICAD |  | 3.508 | 105 | UND | 368.34
2563PLATAADE | JUEGO PLACAS P/TAB. ADOSADOS ESTANDAR |  |  |  | 0 | 104 | KIT | 0
2365ADOSAR | PORTAPLANO PARA ADOSADO LEGRAND |  | LEGRAND |  | 19.975 | 105 | UND | 2097.375
271720 | DISCO DESBASTE 4" 1/2 |  | DEWALT |  | 3.587 | 20.36 | UND | 73.0313
2717FLAT80 | DISCO FLAT 4" N° 80 |  | NORTON |  | 10.785 | 19.68 | UND | 212.2488
2651JEBE09 | GUANTES DE JEBE |  |  |  | 8.614 | 16.45 | UND | 141.7003
271510 | BROCA 5/32 | NACIONAL |  |  | 2.324 | 10.7 | UND | 24.8668
2373330506AMAM | TERMINAL OJAL AMARILLO T5.5-6 |  |  |  | 0.132 | 525 | UND | 69.3
1955AMARILIL | PINTURA EN SPRAY AMARILLO |  | ABRO |  | 5.185 | 3.15 | UND | 16.3328
1955BLANCOCO | PINTURA EN SPRAY BLANCO |  | ABRO |  | 5.412 | 3.15 | UND | 17.0478
2357010X2 | PLATINA DE COBRE 10 X 2MM |  | TECNOFIL |  | 5.604 | 361.2 | MT | 2024.1648
2212410302 | STOVE BOLT 3/16 X 1/2 |  |  |  | 0.018 | 3612 | UND | 65.016
22111503 | ARANDELA PRESION 3/16 |  |  |  | 0.019 | 3612 | UND | 68.628
2303410226NENE | CABLE NH-80 4MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 1.14 | 2068 | MT | 2357.52
237335PLOMOO | TERMINAL PIN 4MM PLOMO |  |  |  | 0 | 3228 | UND | 0
221221A31634 | PERNO AVELLANADO 3/16 x 3/4 |  |  |  | 0.033 | 8 | UND | 0.264
221303 | TUERCA 3/16 |  |  |  | 0.018 | 8 | UND | 0.144
220701ADOSAR | BISAGRA CROMADA PARA ADOSADO |  | NACIONAL |  | 2.537 | 8 | UND | 20.296
2121CROMO | CHAPA CROMADA PARA ADOSADO |  | NACIONAL |  | 2.939 | 4 | UND | 11.756
2519PQI503 | EMPAQUETADURA 5 X 25 MM |  | DIRAK |  | 3.634 | 11.16 | MT | 40.5554
2251PAZ02 | SOLDADURA DE 1/8 PUNTO AZUL |  |  |  | 6.347 | 1 | KG | 6.347
2563PLATAADB | JUEGO PLACAS P/TAB. ADOSADOS C/ BORNERAS |  |  |  | 0 | 1 | KIT | 0
2388RG5050 | CANALETA 50X50 |  | KSS |  | 14.976 | 1.4 | UND | 20.9664
238806060 | CANALETA 60X60 |  | KSS |  | 12.848 | 1.5 | UND | 19.272
22031003 | AUTOPERFORANTE 10 X 3/16 |  |  |  | 0 | 70 | UND | 0
22031412 | AUTOPERFORANTE 14 X 3/4 |  |  |  | 0.049 | 35 | UND | 1.715
2212210303 | PERNO HEXAGONAL 3/16 X 3/4 |  |  |  | 0 | 35 | UND | 0
2303410276NENE | CABLE NH-80 6MM2.750VCA. NO HALOG. NEGRO | NH-80 | INDECO |  | 1.053 | 60 | MT | 63.18
237335NEGROO | TERMINAL PIN NEGRO |  |  |  | 0 | 96 | UND | 0

## HORAS HOMBRE
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
020022 | M.O CABLEADO SEÑALIZACION | M.OBRA |  |  | 15 | 157.9 | HOR | 2368.5
020010 | M.O CABLEADO MEDIDOR | M.OBRA |  |  | 15 | 377.81 | HOR | 5667.15
030003 | M.O PINTADO AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 413.28 | HOR | 6199.2
040002 | M.O PLATINADO AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 770.904 | HOR | 11563.56
040011 | M.O FABRICACION ENTRADAS | M.OBRA |  |  | 15 | 25.34 | HOR | 380.1
040010 | M.O FABRICACION ENLACES | M.OBRA |  |  | 15 | 805.8234 | HOR | 12087.351
040012 | M.O FABRICACION PRINCIPLALES | M.OBRA |  |  | 15 | 342.653 | HOR | 5139.795
020005 | M.O CABLEADO MOTOR OPERADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 5 | HOR | 75
020024 | M.O CABLEADO TRANSFERENCIA | M.OBRA |  |  | 15 | 136.08 | HOR | 2041.2
020014 | M.O CABLEADO REGULADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 8.883 | HOR | 133.245
020004 | M.O CABLEADO CONDENSADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 82.8 | HOR | 1242
010001 | M.O MECANICA ADOSADO | M.OBRA |  |  | 15 | 142.76 | HOR | 2141.4
030001 | M.O PINTADO ADOSADO | M.OBRA |  |  | 15 | 234.57 | HOR | 3518.55
020009 | M.O ELECTRICA ADOSADO | M.OBRA |  |  | 15 | 188.29 | HOR | 2824.35
040001 | M.O PLATINADO ADOSADO | M.OBRA |  |  | 15 | 61.29 | HOR | 919.35
020020 | M.O CABLEADO RELOJ HORARIO | M.OBRA |  |  | 15 | 143.64 | HOR | 2154.6
020002 | M.O CABLEADO CONTACTOR | M.OBRA |  |  | 15 | 105.04 | HOR | 1575.6
020007 | M.O CABLEADO CONMUTADOR | M.OBRA |  |  | 15 | 44.4 | HOR | 666
020001 | M.O CABLEADO DIFERENCIAL | M.OBRA |  |  | 15 | 195.36 | HOR | 2930.4
010003 | M.O MECANICA AUTOSOPORTADO | M.OBRA |  |  | 15 | 2.16 | HOR | 32.4
020030 | M.O CABLEADO VENTILACION | M.OBRA |  |  | 15 | 3.2 | HOR | 48

## OTROS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0579 | conmutador MOA |  | BREMAS |  | 40 | 111 | UND | 4440
M0602 | cerrojo |  |  |  | 100 | 4 | UND | 400