## PRESUPUESTO
INE-1663
Lima, 14 de diciembre del 2016
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | <Completar Cliente>
Atención |  | : | <Completar Atención a>
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - Proyecto OBRA 1663
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: TAB-1 | [5 empty] | 1 | 164019.6 | 164019.6
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automática de 2500A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 4x2500A, modelo E3N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 Transferencia automática de 1600A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x1600A, modelo E1.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 Transferencia automática de 1250A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 4x1250A, modelo T7S(M)
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
2 | TABLERO: TAB-2 | [5 empty] | 1 | 114459.852 | 114459.852
Gabinete Empotrado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automática de 2500A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x2500A, modelo E2.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 Transferencia automática de 1600A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x1600A, modelo E1.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
01 Sistema de medición, equipado con:
01 Medidor multifunción PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
3 | TABLEROS: TAB-3 | [5 empty] | 5 | 79.824 | 399.12
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 278878.572
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 50198.143
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 329076.715
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL