## MATRIZ
ID_MATER | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | TAB-1 | TAB-2 | TAB-3 | TAB-4 | TOTAL
M0002 | transferencia de 3x4000 A | Transferencia automática de 4000A, equipada con: 02 Interruptores termomagnéticos de 3x4000A, modelo E4.2N, bastidor abierto 02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control, | E4.2N | ABB | 1SDA071205P1 |  |  |  | 5
M0004 | transferencia de 3x3200 A | Transferencia automática de 3200A, equipada con: 02 Interruptores termomagnéticos de 3x3200A, modelo E3.2N, bastidor abierto 02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control, | E3.2N | ABB | 1SDA071145P1 |  |  |  | 20
M0007 | transferencia de 4x2000 A, tetra | Transferencia automática de 2000A, equipada con: 02 Interruptores termomagnéticos de 4x2000A, modelo E2N, bastidor abierto 02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre 01 Kit de enclavamiento mecánico 01 Kit de enclavamiento eléctrico 01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control | E2N | ABB |  |  | 1
M0059 | interruptor de 3x3200 A | Interruptor automático rele electrónico modular Ekip Touch LSI de 3x3200A, 66/66/66kA -220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E4.2N, marca ABB | E4.2N | ABB | 1SDA071145R1 | 2
M0445 | temporizador electrónico 220 Ac, 3 - 300 seg(revisar) | Temporizador electrónico 220 AC, 3 - 300 seg, modelo CT-ERE-ON | CT-ERE ON | ABB | 1SVR550107R2100 |  | 1
M0554 | medidor PM 5110 | Sistema de medición, equipado con: 01 Medidor multifunción PM 5110, marca Schneider Electric 01 Conjunto de transformadores de corriente 01 Conjunto de fusibles de control | PM 5110 | SCHNEIDER05 | METSEPM5110 | 1
M0643 | enlace para T2 (160 Amp) | [7 empty] | 5
M0679 | enlace para T4 (320 Amp) 4 polos | [7 empty] | 5
M1040 | condensador trifasico, 3.8/10.4/12.6/15kVAr, 240/400/440/480V | Condensador trifasico 15kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider |  | SCHNEIDER | BLRCH125A150B48 |  | 1

## EQUIPOS
ID_MATER | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
M0554 | medidor PM 5110 | PM 5110 | SCHNEIDER05 | METSEPM5110 | 2189 | 1 | UND | 2189
M0059 | interruptor de 3x3200 A | E4.2N | ABB | 1SDA071145R1 | 24442 | 2 | UND | 48884
M0445 | temporizador electrónico 220 Ac, 3 - 300 seg(revisar) | CT-ERE ON | ABB | 1SVR550107R2100 | 148 | 1 | UND | 148
M1040 | condensador trifasico, 3.8/10.4/12.6/15kVAr, 240/400/440/480V |  | SCHNEIDER | BLRCH125A150B48 | 347 | 1 | UND | 347
M0002 | transferencia de 3x4000 A | E4.2N | ABB | 1SDA071205P1 | 89601 | 5 | KIT | 448005
M0004 | transferencia de 3x3200 A | E3.2N | ABB | 1SDA071145P1 | 61739 | 20 | KIT | 1234780

## MATERIALES
ID_ALMAC | NOMBRE | MODELO | MARCA | COD.PRODUCTO | PRECIO DSCTO. | CANTIDAD | UNIDAD | SUBTOTAL
2377E2N4x2000 | transferencia de 4x2000 A, tetra | E2N | ABB |  | 55517 | 1 |  | 55517
002351T20160 | enlace para T2 (160 Amp) |  |  |  | 26.65 | 5 |  | 133.25
002351T403204P | enlace para T4 (320 Amp) 4 polos |  |  |  | 63.55 | 5 |  | 317.75