## PRESUPUESTO
INE-1673
Lima, 14 de junio del 2018
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | <Completar Cliente>
Atención |  | : | <Completar Atención a>
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - Proyecto OBRA 1673
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: TAB-1 | [5 empty] | 1 | 61287.6 | 61287.6
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Sistema de medición, equipado con:
01 Medidor multifunción PM 5110, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Interruptor automático rele electrónico modular Ekip Touch LSI de 3x3200A, 66/66/66kA
-220/380/440V, bastidor abierto, modelo Emax, E4.2N, marca ABB
Conjunto de platinas de cobre y cableado según equipamento.
2 | TABLERO: TAB-2 | [5 empty] | 1 | 67214.4 | 67214.4
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Temporizador electrónico 220 AC, 3 - 300 seg, modelo CT-ERE-ON
01 Condensador trifasico 15kVAR, 480V VarplusCan, marca Schneider
01 Transferencia automática de 2000A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 4x2000A, modelo E2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control
3 | TABLERO: TAB-3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Gabinete Empotrado
Equipado de la siguiente manera:
4 | TABLEROS: TAB-4 | [5 empty] | 5 | 403868.4 | 2019342
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automática de 4000A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x4000A, modelo E4.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
01 Transferencia automática de 3200A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x3200A, modelo E3.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
03 Transferencia automática de 3200A, equipada con:
02 Interruptores termomagnéticos de 3x3200A, modelo E3.2N, bastidor abierto
02 Motor de recarga, relés de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecánico
01 Kit de enclavamiento eléctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 2147844
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 386611.92
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 2534455.92
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL